
Kraków dnia: 2023-08-10
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-zp.272-451/23
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - SPTOSTOWANIE
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ” Remont instalacji kanalizacji w pawilonie B-3, łączniku P‑B3‑B4, oraz pawilonie B-4 AGH w Krakowie KC-zp.272-451/23” .
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco:
PYTANIE NR 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia dla powyższego postępowania przetargowego określa jego zakres:

- strona nr 1

  strona tytułowa: „Remont instalacji kanalizacji w pawilonie B-3, łączniku P-B2-B3 oraz pawilonie B-4 AGH w Krakowie”

- strona nr 2 

  punkt 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  podpunkt 1.1.

  Przedmiotem zamówienia jest  „Remont instalacji kanalizacji w pawilonie B-3, łączniku P-B2-B3 oraz pawilonie B-4 AGH w    

  Krakowie”

- strona nr 3 

  Szczegółowy zakres prac do wykonania określa poniższa dokumentacja przetargowa tj.

  UWAGA: Zakres prac obejmuje tylko pawilony: B-3, łącznik P-B2-B3, oraz B-4

Natomiast załączone do przetargu przedmiary robót określają zakres postępowania jako:

  - PAWILON B-3

  - PAWILON B-4

 -  ŁĄCZNIK PAWILONU B-3 – B-4

Załączona do przetargu dokumentacja projektowa (28 rysunków) nie precyzuje zakresu postępowania ponieważ obejmuje całość prac remontowych: REMONTU INSTALACJI ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH ORAZ WÓD DESZCZOWYCH DLA PAWILONÓW B1-B4.

W związku z powyższym prosimy o PILNE wyjaśnienie czy zakres postępowania obejmuje:

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI W PAWILONIE B-3, ŁĄCZNIKU P-B2-B3, ORAZ PAWILONIE B-4 AGH 
W KRAKOWIE

lub

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI W PAWILONIE B-3, ŁĄCZNIKU P-B3-B4, ORAZ PAWILONIE B-4 AGH 
W KRAKOWIE

W przypadku gdy zakresem postępowania przetargowego jest:
REMONT INSTALACJI KANALIZACJI W PAWILONIE B-3, ŁĄCZNIKU P-B2-B3, ORAZ PAWILONIE B-4 AGH 
W KRAKOWIE

Udostępnienia przedmiaru robót dla ŁĄCZNIKA PAWILONU B2-B3.

Odp.
Zamawiający omyłkowo wpisał ….P-B2-B-3. Przedmiotem postępowania zgodnie z opisem i dokumentacją przetargową jest remont instalacji kanalizacji w pawilonie B-3, łączniku P-B3-B4, oraz pawilonie B-4 AGH w Krakowie. Wobec powyższego niniejszym pismem prostuje się zapisy SWZ oraz załączników poprzez zastąpienie zapisu  „Remont instalacji kanalizacji w pawilonie B-3, łączniku P‑B2‑B3, oraz pawilonie B-4 AGH w Krakowie”
Na zapis: Remont instalacji kanalizacji w pawilonie B-3, łączniku P‑B3‑B4, oraz pawilonie B-4 AGH w Krakowie. 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza wzór Formularza Oferty z właściwą nazwą postępowania. 

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


