Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet nr 1

| Lp |  | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) |  | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT |  | Wartość brutto (6+8) |  | Nr katalogowy/ producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. |  | 9. |  | 10. |  |
| 1 |  | PAKIET 1 - mankiety NIBP, czujniki przewodów, pulsoksymetr i inne jednorazowe akcesoria medyczne |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym | 1.1 | Czujnik jednopacjentowy LNCS Neo <3 kg>40 kg dł. 46 cm – do posiadanych przez Zamawiającego pulsoksymetrów Masimo W technologii Masimo SET |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Czujnik jednopacjentowy M-LNCS Neo <3 kg>40 kg dł. 46 cm – do posiadanych przez Zamawiającego pulsoksymetrów Masimo/Czujnik Masimo RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier |  | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Czujnik jednopacjentowy do pomiaru SpHb, R 1 20 L pediatryczny od 3-30 kg – do posiadanych przez Zamawiającego pulsoksymetrów Masimo Czujnik Masimo RD rainbow SET-2 Inf, pacjenci o wadze od 3-30 kg, miejsce aplikacji dla pacjentów 3–10 kg - kciuk lub paluch, dla pacjentów 10–30 kg, palec u ręki lub stopy, pomiar SpO2, SpHb, SpMET, PVI |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Kabel podłączeniowy M-LNCS, RC 12 365 cm dł do czujników SPCO2, SpHb – do posiadanych przez Zamawiającego pulsoksymetrów Masimo. Kabel saturacji Masimo RD rainbow SET MD20 - 12, kodowany kolorystycznie, czerwony, złączka typu Mini, 20 PINowa , typu RD, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość 365 cm |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Żarówka do lampy do fototerapii - Biliblanket Plus (żarówka z wtyczką i kabelkami podłączeniowymi) Wyłącznie w celu uniknięcia niejasności Zamawiający podaje producenta i numer żarówek, które obecnie używa: OHMEDA MEDICAL REF 6600-0680-200 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą krwawą dla noworodków. Kompatybilny z monitorem PHILIPS MX500 (zestaw jednorazowy) REF 011-OP-406-01 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..

Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 2

| Lp |  | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) |  | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT |  | Wartość brutto (6+8) |  | Nr katalogowy/ producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. |  | 9. |  | 10. |  |
| 2 |  | PAKIET 2- mankiety NIBP, czujniki przewodów, pulsoksymetr i inne jednorazowe akcesoria medyczne | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym | 2.1 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy, | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, wielorazowy, 2-tubowy, bordowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Mankiet NIBP na przedramię RADIAL-CUF, 26-36 cm, materiał typu Soft-cuf, 2-tubowy, łącznik dinaclick | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Kabel połączeniowy NIBP dla dorosłych, złącze DINACLICK, dł. 3,6 m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Kabel połączeniowy do czujników temperatury wielorazowych, pojedynczy, dł. 0,5m (seria 400) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 | Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 | Czujnik temperatury powierzchniowy, dla dorosłych i dla dzieci, wielorazowy, śr. 9,5 mm, dł. 3 m, okrągły | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 | Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 3/5 -odprowadzeniowy, dł.3,6 m., IEC | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9 | Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10 | Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG,Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11 | Przetwornik do pomiaru ciśnienia, Transpack IV ICU, pojedynczy | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12 | Kabel do przetworników do pomiaru IBP, do monitorów Marquette | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13 | Mankiet do szybkich przetoczeń, 500 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.14 | Czujnik w technologii MASIMO SET, LNCS DCI, typu klips na palec > 30kg, dł. 90 cm, wielorazowy, | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.15 | Czujnik w technologii Masimo SET , LNCS DB-I, Czujnik na palec gumowy miękki > 30 kg, dł. 90 cm, wielorazowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.16 | Kabel połączeniowy w technologii Masimo SET, do czujników Sp02, Masimo, dł. 3,0 m, połączenie LNCS | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17 | Czujnik w technologii Masimo SET LNCS TC-I, klips na ucho >30 kg, wielorazowy | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.18 | Czujnik saturacji na palec TruSignal GE, gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością wywinięcia na wewnętrzną stronę | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.19 | Kabel połączeniowy TruSignal, końcówka GE, dł. 3 m. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.20 | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na palec, dł.lm, dla pacjentów > 20 kg, wielorazowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.21 | Filtr do pochłaniacza C02 Aespire, op.40 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.22 | Czujnik przepływu do aparatów do znieczulenia GE (wszystkich), jednorazowy , plastikowy, niebieski, tytanowa nakrętka, czas działania 12 miesięcy, nadaje się do środowiska MRI | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.23 | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE : S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance, Excel SE z wentylatorem 7100 i 7900 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.24 | Zespół zastawki wydechowej (bez czujnika przepływu) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.25 | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.26 | Zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.27 | Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.28 | Czujnik do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody GE | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.29 | Linia próbkująca 3 m. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.30 | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na ucho, dł.1m, dla pacjentów >10 kg, wielorazowy | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.31 | Pułapka D-fend Pro, zielona, jednorazowa | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.32 | Przewód interfejsowy czujnika NMT, dł. 3 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.33 | Pułapka wodna mini D-fend, wielorazowa | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.34 | Pułapka D-fend Pro, ciemnoszara, wielorazowa | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.35 | Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.36 | Zestaw do spirometrii w warunkach zwiększonej wilgotności: linia próbkująca, dł. 3 m, czujnik D-lite żółty transparentny, linia do spirometrii , dł. 3 m, łącznik kolankowy, wszystkie części fabrycznie połączone, | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.37 | Kabel entropii | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.38 | Zestaw przewodów odprowadzeń EKG, do 3-elektrod, typu grabber, standard IEC, 130 cm/ 51 in kompatybilny z monitorami Carescape i modułem One | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.39 | Zestaw przewodów odprowadzeń EKG, do 5-elektrod, zgrupowane, typu grabber, standard IEC, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in kompatybilny z monitorami Carescape i modułem One | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.40 | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego, dorosły-pediatryczny, 2T, złącze DINACLICK, kompatybilny z CarescapeONE, dł. 3.6M | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.41 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm, wielorazowy, 2-tubowy, błękitny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.42 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm, wielorazowy, 2-tubowy, błękitny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.43 | Miech do respiratora | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.44 | Wielorazowy pojemnik na wapno Carestation 650 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.45 | CSP ECG - no accessories - moduł EKG do Care Station | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.46 | CSP SpO2 GETS - no accessories | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.47 | CSP Invasive pressure (Adapter) - no accessories | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.48 | CSP Temp 2x Reusable - no accessories | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.49 | Filtr wdechowy do respiratora R860, opak. 10 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.50 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy RAD 5 w technologii Masimo SET - pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji. Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej. Pulsoksymetr z dwoma niezależnymi wyświetlaczami typu LED. Aparat prezentuje dane: saturacje Spo2, częstość pulsu, Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w miejscu pomiaru - pomiar cyfrowy plus wykres słupkowy - wysoki w kolorze zielonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym, saturacja: zakres pomiaru 1-100%, - puls: zakres pomiaru od 25 -240 bpm, - zasilanie bateryjne AAA, z alarmami przekroczenia zakresów alarmowych. W zestawie 2 czujniki bezpośrednie - klips na palec dla pacjentów > 30 kg, etui ochronne, komplet baterii - 4 szt. AAA., podpórka, i pasek do przenoszenia – urządzenie oznakowane znakiem CE, Waga urządzenia z bateriami 320g, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..

Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy