Bydgoszcz dnia: 2023-08-11

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5981/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu medycznego” – znak sprawy 96/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7 1. Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego do maksymalnie 5 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 2. Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej umowy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.. 3. Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 4. Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 5. Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt.4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 6. Dotyczy Specyfikacji technicznej – załącznik nr 20 do SWZ – zadanie 14 Ureterenoskop Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej z 48 godz. na 3 dni robocze od otrzymania skutecznego powiadomienia od Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Dotyczy Specyfikacji technicznej – załącznik nr 20 do SWZ – zadanie 14 Ureterenoskop Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych z 24 godz. na 4 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas naprawy do 3 dni roboczych 8. Dotyczy Specyfikacji technicznej – załącznik nr 20 do SWZ – zadanie 14 Ureterenoskop Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych z 48 h na 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 9. Dotyczy Specyfikacji technicznej – załącznik nr 20 do SWZ – zadanie 14 Ureterenoskop Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 10. Dotyczy Specyfikacji technicznej – załącznik nr 20 do SWZ – zadanie 14 Ureterenoskop Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni roboczych)” po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji” Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 11. Dotyczy Specyfikacji technicznej – załącznik nr 20 do SWZ – zadanie 14 Ureterenoskop Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych z 10 na 8 lat? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 12. Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis następującej treści zgodnie z Kodeksem Cywilnym: „Do roszczeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym, należy ustosunkować się w ciągu 14 dni roboczych od chwili otrzymania ich na piśmie. Odpowiedź na ww. roszczenia powinna mieć formę pisemną” Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 8 1. Dot. zadania 14 Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści: "Maksymalną średnicę zewnętrzną części roboczej oferowanego wideo ureterorenoskopu sztywnego 9 Fr", przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 Dotyczy zadania nr 6 1. Czy zamawiający wymaga kompatybilności z posiadanym przez zamawiającego zestawem do endoskopii urologicznych Karl Storz, potwierdzone dokumentem w języku polskim od producenta posiadanego sprzętu? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga kompatybilności. 2.Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które wymagają sprowadzenia zza granicy oraz na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia dla pakietu nr 6 do 49 dni od podpisania umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 40 dniowy termin realizacji umowy (dot. zadania 6) 3. Z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 7 lat od momentu dostarczenia zestawu do endoskopii urologicznych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu na zgłoszenia z podjęciem naprawy do 72h w dni robocze? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych od podjęcia naprawy? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 3 dni roboczych od podjęcia naprawy. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 10 dni roboczych od podjęcia naprawy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. 7. Dot. wzoru umowy § 8 ust.7 Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej max. wysokość kar umownych z 30% do 20%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 10 1. Dot. zadania 4, pozycja nr 4 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Wymiary: 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm" Produktu o poniższych parametrach: "Wymiary z uchwytem: 217 mm (szerokość) x 285 mm (głębokość) x 96 mm (wysokość)" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania 4, pozycja nr 5 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Waga: 1,1 kg z baterią Pad-Pak" Produktu o poniższych parametrach: "Urządzenie z jednorazowymi elektrodami i baterią LiMnO2 - waga: 1,95 kg" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadania 4, pozycja nr 6 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Gotowość do pracy: migający wskaźnik w kolorze zielonym" Produktu o poniższych parametrach: "Gotowość do pracy: wskaźnik w postaci diody LED" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania 4, pozycja nr 7 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Woodporność: IEC 60529/EN 60529 IP56" Produktu o poniższych parametrach: "Wodoodporność: Stopień ochrony IP55 z pokrywą" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. zadania 4, pozycja nr 8 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Odporność na zakłócenia radioelektryczne: EN61000-4-3 80MHZ -2,5GHZ (10 V/m)" Produktu o poniższych parametrach: "Odporność na zakłócenia radioelektryczne: EN61000-4-3 80MHZ -2,7GHZ (10 V/m)" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 6. Dot. zadania 4, pozycja nr 9 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Odporność na pole magnetyczne: EN61000-4-8 (3 A/m)" Produktu o poniższych parametrach: "Odporność na pole magnetyczne: EN61000-4-8 (30 A/m)" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Dot. zadania 4, pozycja nr 10 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Czas ładowania: 150 J poniżej 8 sekund, 200 J poniżej 12 sekund" Produktu o poniższych parametrach: "Maksymalny czas od rozpoczęcia analizy rytmu do stanu defibrylacji maks. 11 sek.. Energia maksymalna defibrylacji do 200J" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 8. Dot. zadania 4, pozycja nr 14 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Długość przewodów: 1 metr" Produktu o poniższych parametrach: "Długość przewodów: większe, równe lub mniejsze niż 1 metr" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 9. Dot. zadania 4, pozycja nr 15 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Metronom: graficzny i dźwiękowy" Produktu o poniższych parametrach: "Metronom: dźwiękowy" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 10. Dot. zadania 4, pozycja nr 17 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu. "Bateria zintegrowana z elektrodami, o łącznej 4-letniej dacie przydatności do użycia, z 4-letnią gwarancją na cały element" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 11. Dot. zadania 4, pozycja nr 19 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Energia: " Dorosły: wstrząs 1: 150J; wstrząs 2: 150J; wstrząs 3: 200J " Dziecko: wstrząs 1: 50J; wstrząs 2: 50J; wstrząs 3: 50J" Produktu o poniższych parametrach: "Energia: - Dorosły: Do wyboru od 150 do 200 J ± 15% - Dzieci: Do wyboru od 50 do 90 J ± 15% " Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 12. Dot. zadania 4, pozycja nr 20 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: "Standardowe wyposażenie: " Defibrylator automatyczny " Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu " PAD PAK (bateria z elektrodami) " Zestaw ratunkowy w torbie ( nożyczki, maska CPR, golarka, folia życia, gaza, rękawiczki nitrylowe- 2 pary) " Instrukcja obsługi" Produktu o poniższych parametrach: "Standardowe wyposażenie: " Defibrylator automatyczny " Opakowanie defibrylatora z wbudowanym uchwytem " (bateria z elektrodami) " Instrukcja obsługi" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 12. Dot. zadania 4, pozycja nr 20 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: "Zestaw ratunkowy w torbie ( nożyczki, maska CPR, golarka, folia życia, gaza, rękawiczki nitrylowe- 2 pary) Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-08-11