Sprawa nr: 100/2023							Bydgoszcz dnia: 2023-08-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6053/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznych” – znak sprawy 100/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 1 Pozycja 1 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii o składzie: 1. 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G oraz 22G, długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; 2. cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą będącą odpowiednikiem opaski zaciskowej z kołnierzem mocującym, 3. prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; 4. zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; 5. kranik Luer-Lock; 6. bezlateksowy łącznik do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Rozmiary cewnika: CH12. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2.Czy cewnik powinien być wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny redukujący ryzyko zamknięcia drenażu i zamknięcia światła drenażowego; na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości bólowe pacjentów) z pamięcią kształtu utrzymującą krzywiznę pigtail? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ. Pozycja 2 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do nefrostomii typu pigtail, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna ułatwiająca wprowadzanie, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dolegliwości u pacjentów), z pamięcią kształtu. Cewnik dostarczany w zestawie z bezlateksowym łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym oraz silikonową tulejką fiksującą. Długość 27 cm (wyjątek CH14: 30 cm). Rozmiary CH12 oraz 14 dostarczane z mandrynem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2.Czy cewnik powinien być wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny redukujący ryzyko zamknięcia drenażu i zamknięcia światła drenażowego; na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości bólowe pacjentów) z pamięcią kształtu utrzymującą krzywiznę pigtail? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: Cewnik do nefrostomii balonowy o długości 40cm. Balon 3mm. Wykonany z silikonu 100%, zwiększa komfort pacjent. Posiada znaczniki RTG. Opakowanie 10 sztuk, sterylne. Dwa otwory powyżej i poniżej balonu. Rozmiar 10/12/14/16/18/20 Ch/Fr. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 18G i długości całkowitej 20 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: Cewnik dwudrożny z zakończeniem typu Tiemann (dodatkowo wzmocniowy) do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Cewnik dwudrożny z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Cewnik trójdrożny typu Dufour, wykonany z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Prowadnica wymienna typu Lunderquist, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH14, dł. całkowita 48cm, osiem oczek drenażowych wewnatrz pętli; rozrywalny trokar dł. 12cm o średnocy wewnętrznej CH15 dla cewnika CH14, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika umożliwiającego połączenie jednego cewnika urologicznego do jednego worka drenażowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Łącznik ruchomy z mechanizmem obrotowym Luer-Lock, uniwersalny adapter do worków na mocz. Produkt pozbawiony lateksy w składzie. Długość min. 25cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w dłogości ok. 40 cm (+/- 1cm). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z materiału Neoplex. Reszta parametrów zgodna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: Jednorazowy system zamknięty do ręcznej irygacji podczas zabiegów ureteroskopii z pompką o kształcie poduszeczki, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną. Linia posiada dwie zastawki antyzwrotny oraz przełącznik InLine Flow zapewniający pełną kontrolę irygacji. Maksymalna objętość bolusa 2,5-5 ml. Dostarczany w zestawie z dodatkową linią Luer Lock o dł. 60cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 16.08.2023 r.