Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2a do umowy

MODYFIKACJA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

- MIEJSCE DOSTAWY rezonansu magnetycznego:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

- MONTAŻ Rezonansu Magnetycznego:

Istniejąca pracownia rezonansu magnetycznego

DROGA TRANSPORTOWA:

- Wg koncepcji Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego,

- STREFA ODBIORU TOWARU: dostawa i montaż rezonansu magnetycznego po zakończeniu adaptacji pomieszczeń pod pracownię.

- Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego 
wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego, uruchomieniem (wykonanie niezbędnych testów) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (powyżej pkt. 2 ), kompletnego, nowego w zgodnej konfiguracji wskazanej  w załączniku nr 2 do wniosku oraz szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się dostaw częściowych poszczególnych elementów rezonansu. Dostarczony sprzęt musi być kompletny, oznakowany, posiadać niezbędne instrukcje, gwarancje 
i dokumentację w języku polskim, w odpowiednich opakowaniach zapewniających należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego sprzętu przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp.

- POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ przeznaczonych do utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego: około 191,50 m2

- Dopuszczalna nośność konstrukcji:

Wykonawca na własny koszt dokona obliczenia, sprawdzenia wytrzymałości stropu przedmiotowej lokalizacji i w razie potrzeby wykona jego wzmocnienie.

- Wykonawca na własny koszt sprawdzi oddziaływanie rezonansu magnetycznego na planowaną inwestycję, w obrębie której zlokalizowany będzie tomograf oraz sterownia i opisy.

- W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

- Wykonania  dokumentacji projektowej potrzebnej do przeprowadzenia prac przystosowawczych i montażowych oraz opracowania projektu technicznego dot. branży budowlanej (architektura i konstrukcja), sanitarnej (instalacje wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji), elektrycznej, teletechnicznej, ppoż., specjalistycznej (dotyczy m.in. instalacji helu) oraz wykonania obliczeń sprawdzenia wytrzymałości stropu dla Rezonansu Magnetycznego - w formie papierowej – 4 egzemplarze 
oraz w formie elektronicznej  - pdf., dwg. – 1 egzemplarz,

- Przekazania ww. dokumentacji Zamawiającemu, najpóźniej 14 dni od dnia podpisania umowy;

- Uwzględnienia w terminie 7 dni wskazanych przez Zamawiającego uwag 
do przekazanej dokumentacji,

- Po zaakceptowaniu projektu zostanie ustalony harmonogram prac pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą,

- wykonanie prac budowlano-instalacyjnych (budowlane: architektoniczno-konstrukcyjne, instalacyjne: wod.-kan., wentylacyjno-klimatyzacyjne, elektryczne, teletechniczne, ppoż., specjali-

- styczne: instalacje helu) niezbędnych do właściwego funkcjonowania rezonansu magnetycznego, po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- jeżeli jakakolwiek instalacja/urządzenie itp. istniejące w miejscu, w którym zostanie utworzona pracownia rezonansu będzie konieczne do usunięcia, Wykonawca usunie 
je na własny koszt i własnym staraniem, a zdemontowane elementy zdeponuje 
w miejscy wskazanym przez Zamawiającego na terenie szpitala wojewódzkiego.

- odebrania prac budowlano-instalacyjnych (przystosowanie pomieszczeń), 
przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru prac przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych,

- Pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie przygotowania prac przystosowawczych pod utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego zgodnie 
z zobowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wytycznymi producenta/producentów poszczególnych części składowych Sprzętu Medycznego,

- Proponowana przez Wykonawcę droga wprowadzenia przedmiotu zamówienia 
do pracowni wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Uruchomienia Sprzętu Medycznego i wykonania procedur sprawdzających jego prawidłową pracę,

- Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie wszelkich zgód umożliwiających rozpoczęcie prac z wykorzystaniem Sprzętu Medycznego,

- Przeprowadzenie szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego z prawidłowej obsługi sprzętu: techników oraz personelu technicznego (załącznik nr 2). Termin ukończenia szkoleń: do momentu uruchomienia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkoleń w ośrodkach referencyjnych Wykonawcy. Terminy muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną odebrane na podstawie protokołu zakończenia szkoleń.

- W zakresie prac dotyczących ochrony przeciwpożarowej:

- Demontaż na czas remontu istniejących urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO oraz Oświetlenia Awaryjno-Ewakuacyjnego OAE,

- Po wykonaniu remontu ponowny montaż urządzeń SSP, DSO, OAE z uwzględnieniem wszelkich zmian w układzie architektonicznym pomieszczeń,

- Aktualizacja scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań o zmiany powstałe na skutek przeprowadzonego remontu, a następnie przeprogramowanie centrali Systemu Sygnalizacji Pożarowej,

- Po wykonaniu remontu weryfikacja obciążenia linii głośnikowych Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, a w przypadku ich przeciążenia wykonanie optymalizacji systemu 
w zakresie zainstalowanych wzmacniaczy,

- W przypadku wykonywania prac w zakresie zmian stolarki drzwiowej objętej systemem MasterKey, należy przewidzieć montaż dodatkowych wkładek systemowych,

- W przypadku konieczności zamontowania dodatkowych opraw oświetlenia awaryjnego, należy podłączyć je do istniejącego systemu centralnej baterii AMATECH, 
przy uwzględnieniu ograniczeń obciążalności zainstalowanych linii,

- Wykonanie pomiarów elektrycznych, prób zadziałania urządzeń SSP oraz pomiarów zrozumiałości mowy instalacji DSO, a następnie przedstawienie na ich podstawie odpowiednich protokołów,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą 
ds. przeciwpożarowych,

- Udzielenie gwarancji i rękojmi w okresie trwania gwarancji, zgodnie z postawieniami wzoru Umowy na zastosowane materiały, urządzenia i sprzęt, włącznie z urządzeniami instalacji SSP, DSO, OAE, MasterKey z uwagi na przeprowadzaną w trakcie prac modyfikacje wymienionych systemów.

- Wyposażenie pomieszczeń w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy.

- URUCHOMIENIE I ODBIÓR

Ponadto w ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

a) uruchomienia i sprawdzenia aparatury na własny koszt i własnym staraniem,

b) przekazania Zamawiającemu w języku polskim wszystkich szczegółowych instrukcji obsługi, instrukcji konserwacji, mycia, dezynfekcji dla zaoferowanych elementów 
wraz z urządzeniami peryferyjnymi (dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji), kart gwarancyjnych w wersji papierowej i elektronicznej,

c) dostarczenia paszportu technicznego zawierającego co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje 
(np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie),

d) przekazania  Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania 
w jednostkach służb zdrowia (jeżeli dotyczy),

e) przeszkolenia personelu Zamawiającego według wymagań zawartych w załączniku nr 2 
w siedzibie Zamawiającego lub ośrodkach referencyjnych Wykonawcy,

f) udzielenia gwarancji, jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy,

g)  przedłużenia okresu gwarancji - o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu,

h) wykonania w okresie gwarancji: serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów (zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu w tym zakresie oraz z wymogami określonymi 
w dokumentacji technicznej), bez pobierania z tego tytułu odrębnych opłat, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia, obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji,

i) przekazania sprzętu po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag 
i zastrzeżeń, który zawierać będzie ocenę zgodności sprzętu z zamówieniem, potwierdzenie przeszkolenia personelu Zamawiającego, ewentualnie stwierdzenie wad/oświadczenie 
o niestwierdzeniu wad,

j) udostępnienia Zamawiającemu (użytkownikowi) możliwości zgłoszeń awarii 24h/dobę, 365 dni/rok telefonicznie lub mailowo (w przypadku zgłoszenia telefonicznego należy 
je potwierdzić mailowo),

l) w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy,

ł) uwzględnienia w ofercie przeglądów wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi 
i przedstawi tabelarycznie Zamawiającemu zgodnie z DTR urządzenia,

m) udzielenia gwarancji dostępności części zamiennych [liczba lat]

– min. 10 lat (części do rezonansu magnetycznego)
     	- min. 10 lat 5 lat – dla infrastruktury informatycznej, dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego),

n) zapewnienia zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu,

o) bezpłatnej aktualizacji oprogramowania na czas użytkowania sprzętu,

p) bezpłatna kompleksowa integracja systemu MR i systemu do opisu badań z posiadanym systemem PACS/VNA/RIS Zamawiającego lub nowym systemem wybieranym 
w postępowaniu na zmianę/modyfikację systemu PACS/VNA oraz HIS przez Zamawiającego.

r) warunkiem udziału jest posiadanie wymaganych prawem uprawnień i wpisu do rejestru podmiotów świadczonych usług medycznych wskazanych w załączniku nr 3 lub w formie podwykonawstwa, ze wskazaniem tego podwykonawcy;

- WARUNKI SERWISOWANIA SPRZĘTU

Sprzęt musi posiadać na terenie Unii Europejskiej autoryzowany serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny – potwierdzony stosownym dokumentem.

- Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prace związane z dostawą, montażem 
i uruchomieniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, a które nie zostały uwzględnione w powyższym przedmiocie opisu zamówienia.

- Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

- Przedmiot zamówienia jest niepodzielny z punktu widzenia funkcjonalności. Przed zakupem Zamawiającemu nie są znane wytyczne poszczególnych producentów w zakresie przystosowania.