Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 3 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu

– ARTROMOTU Z PILOTEM – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY ARTROMOTU Z PILOTEM – 1 szt

Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku – Filia nr 2 – ul. Sanatoryjna 34 Kowanówko

Zakład Rehabilitacji  - Budynek F

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH (GRANICZNYCH/MINIMALNYCH) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH             I UŻYTKOWYCH DLA FABRYCZNIE NOWEGO:

URZĄDZENIE ARTROMOT Z PILOTEM POZWALAJĄCYM NA STEROWANIE PRZEZ PACJENTA

Oferowany model/typ :

Producent:

| ### Parametr | ### Wymóg | ### Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| ### Zakres ruchu: - Wyprost/Zgięcie w kolanie: -10° / 0° / 120° - Wyprost/Zgięcie w biodrze: 0° / 7° / 115° | ### TAK |  |
| Funkcje: - Pauzy (w wyproście i zgięciu): 0 - 59 s / 1 - 59 min - Prędkość: 5% - 100% - Blokada klawiatury: zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii - Czas ćwiczenia: 1 - 59 min / 1 - 24 h / praca ciągła - Pauzy (w wyproście i/lub w zgięciu): 0 - 59 s / 1 - 59 min - Autorewers przy oporze: 1 - 25 poz. - Program rozgrzewki: stopniowe rozszerzanie do maksymalnego zakresu ruchu - Łączny czas terapii: zapis całkowitego czasu terapii pacjenta - Nowy pacjent: zresetowanie ustawień pilota dla kolejnego pacjenta | ### TAK |  |
| Wymiary: - Masa: 11 kg - Wymiary zewnętrzne: 97 x 36 x 23 cm | ### TAK |  |
| Instrukcja w języku polskim | ### TAK |  |
| Dostawa, montaż i przeszkolenie personelu | ### TAK |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | ### TAK |  |
| Przeglądy techniczne w gwarancji bezpłatne | ### TAK |  |
| Serwis sprzętu (wskazać punkt) | ### TAK |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY