Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 12 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu 
                               – URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO DOCZYSZCZENIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ –1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO DOCZYSZCZENIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ –1 szt.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią – II  - piętro – Filia nr 1

URZĄDZENIE DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ -  1 SZT

| L.p. | Opis wymagań | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/Typ | podać |  |
| 2. | Producent | podać |  |
| 3. | Urządzenie przewidziane do ustawienia na stole roboczym | TAK |  |
| 4. | Urządzenie przeznaczone do czyszczenia parą wodną trudnodostępnych i porowatych powierzchni | TAK |  |
| 5. | Lanca parowa z przewodem o długości co najmniej 2 m | TAK |  |
| 6. | Urządzenie nie wymaga podłączenia do instalacji i wodnej | TAK |  |
| 7. | Wbudowany zbiornik wody o pojemności min. 3L. | TAK |  |
| 8. | Ciśnienie robocze pary regulowane do poziomu 8 bar (+/- 10%) | TAK |  |
| 9. | Zasilanie 230V | TAK |  |
| 10. | Moc nie większa niż 3,5 kW | TAK |  |
| 11. | Urządzenie posiada deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC | TAK, załączyć wraz z dostawą |  |
| 12. | Zestaw końcówek natryskowych do narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej z przyłączem typu Luer – min. 6 szt. ( proste o długości min. 20 i 40 cm, do drenów o różnej średnicy – 1 komplet | TAK |  |
| 13. | Dostawa, montaż, uruchomienie (protokół), szkolenie personelu | TAK |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY