Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 17 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu –

ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DO ZABIEGÓW UROONKOLOGICZNYCH

WRAZ Z KONTENEREM STERYLIZACYJNYM – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 		ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DO ZABIEGÓW UROONKOLOGICZNYCH

WRAZ Z KONTENEREM STERYLIZACYJNYM – 1 szt.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią – II  - piętro – Filia nr 1

| NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE DO ZABIEGÓW UROONKOLOGICZNYCH WRAZ Z KONTENEREM kompatybilne z posiadanym torem wizyjnym firmy Olympus i Diatermią ESG- 400 - 1 zestaw |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | OPIS | J.m. | Ilość |
| 1 | Chwytak igieł, laparoskopowe imadło do szycia złożone z: - wkład do imadła dł 330 mm, imadło wygięte w prawo - uchwyt asymetryczny z zamkiem, do imadła | szt. szt. | 1 1 |
| 2 | Chwytak igieł, laparoskopowe imadło do szycia złożone z: - wkład do imadła dł 330 mm, imadło wygięte w lewo - uchwyt asymetryczny z zamkiem, do imadła | szt. szt. | 1 1 |
| 3 | Narzędzie ssąco płuczące złożone z: - Tuba ssąco płucząca o śr 5,3 mm dł 360 mm z otworami na końcu - Uchwyt do tuby ssąco płuczącej z dźwignią do sterowania ssaniem i płukaniem - Zawór do uchwytu ssąco płuczącego o 5 mm kanale ssącym | szt. szt. szt. | 1 1 1 |
| 4 | Laparoskopowe narzędzie monopolarne, grasper złożone z: - wkład do narzędzia laparoskopowego śr 5mm, dł 330 mm, bransze typu Johan o dł 21 mm - tubus do narzędzia laparoskopowego dł 330 mm - Rączka do narzędzia laparoskopowego z zamkniem z możliwością dezaktywacji | szt. szt. szt. | 1 1 1 |
| 5 | Laparoskopowe narzędzie monopolarne, preparator złożone z: - wkład do narzędzia laparoskopowego śr 5mm, dł 330 mm, bransze typu Maryland o dł 17 mm - tubus do narzędzia laparoskopowego dł 330 mm - Rączka do narzędzia laparoskopowegobez zamka z możliwością podłączenia do diatermii | szt. szt. szt. | 1 1 1 |
| 6 | Laparoskopowe narzędzie monopolarne, nożyczki złożone z: - wkład do narzędzia laparoskopowego śr 5mm, dł 330 mm, bransze nożyczki typu Metzenbaum o dł 19 mm - tubus do narzędzia laparoskopowego dł 330 mm - Rączka do narzędzia laparoskopowegobez zamka z możliwością podłączenia do diatermii | szt. szt. szt. | 1 1 1 |
| 7 | Laparoskopowe narzędzie monopolarne, preparator złożone z: - wkład do narzędzia laparoskopowego śr 5mm, dł 330 mm, bransze typu Maryland 18mm z zagięciem 90 st na końcu - tubus do narzędzia laparoskopowego dł 330 mm - Rączka do narzędzia laparoskopowegobez zamka z możliwością podłączenia do diatermii | szt. szt. szt. | 1 1 1 |
| 8 | Laparoskopowe narzędzie bipolarne, grasper złożone z: - wkład do narzędzia laparoskopowego śr 5mm, dł 330 mm, bransze typu Johan o dł 17 mm - tubus bipolarny do narzędzia laparoskopowego dł 330mm - Rączka bipolarna do narzędzia laparoskopowegobez zamka z możliwością podłączenia do diatermii | szt. szt. szt. | 1 1 1 |
| 9 | Laparoskopowe narzędzie monopolarne, grasper złożone z: - wkład do narzędzia laparoskopowego śr 5mm, dł 330 mm, bransze mocne atraumatyczne dł 26mm - tubus do narzędzia laparoskopowego dł 330 mm - Rączka do narzędzia laparoskopowego z zamkniem z możliwością dezaktywacji | szt. szt. szt. | 1 1 1 |
| 10 | Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych - mata sylikonowa - wkład z uchwytami, wymiary 545x255x210 mm - kompatybilny ze sterylizacją parową | szt. | 1 |

Narzędzia  przeznaczone do:

- dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej,

- sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy).

Gwarancja  min. 24 miesiące

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								                                    ZAMAWIAJĄCY