Ogłoszenie nr 2023/S 160-507232						      22/08/2023

Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

2023/S 160-507232

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 090538318
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 5
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-681
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara CHOROSZYNSKA
E-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl
Tel.: +48 261417449
Adresy internetowe:
Główny adres: www.10wsk.mil.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Usługi przeglądów legalizacji, wzorcowania, testów specjalistycznych sprzętu i aparatury medycznej

Numer referencyjny: 88/2023

II.1.2)Główny kod CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Usługi przeglądów legalizacji, wzorcowania, testów specjalistycznych sprzętu i aparatury medycznej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przegląd i legalizacja wag

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przegląd i legalizacja wag - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ

- Przegląd

- Konserwacja

- WAGA ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA 1X0,1MG RADWAG AS 220 C/2 - legalizacja w miejscu użytkowania

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa elektrycznego urządzęń medycznych RIGIEL 288, oraz symulatora funkcji życiowych pacjenta RIGIEL UNI SIM

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa elektrycznego urządzęń medycznych RIGIEL 288, oraz symulatora funkcji życiowych pacjenta RIGIEL UNI SIM - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

SYMULATOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH:

- Test ciśnienia nie inwazyjnego

- Test szczelności

- Test SpO2

- Weryfikacja SpO2

- Test ciśnienia inwazyjnego

- Test EKG

- Test symulacji oddechu

- Test symulacji temperatury

TESTER BEZPIECZEŃSTWA:

- Rezystancja przewodu ochronnego

- Rezystancja izolacji, pomiar rezystancji

- Rezystancja izolacji, pomiar napięcia testu

- Bezpośredni upływ urządzenia IEC 62353

- Alternatywny upływ urządzenia IEC 62353

- Różnicowy upływ urządzenia IEC 62353

- Prąd upływu uziemienia IRC 60601

- Prąd upływu obudowy IEC 60601

- Prąd upływu Pacjenta (AC) IEC 60601

- Prąd upływu Pacjenta (DC) IEC 60601

- Pomocniczy Prąd Upływu pacjenta (AC) IEC 60601

- Pomocniczy Prąd Upływu pacjenta (DC) IEC 60601

- Prąd upływu Typ-F IEC 60601

- Test obciążenia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie kalibratora termometrów BC300

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie kalibratora termometrów BC300 - zgodne z formularzem cenowym i zapisami SWZ

Wzorcowanie dla dwóch studni, dla temperatur: +35, +36,6, +38

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie miernika aktywności ATOMLAB 500

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie miernika aktywności ATOMLAB 500 zgodnie z zapisami formularza cenowego i SWZ

- Wzorcowanie w zakresie: 131I, 99mTc, 90Y, 89Sr

- Wzorcowanie przeprowadzane (w przypadku każdego izotopu) zgodnie z Procedurą Pomiarową BW-PP-9 "Wzorcowanie mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej" wyd. 11 z dn. 02.10.2019.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie termometrów efento [input]

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie termometrów efento zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

Wzorcowanie poprzez wymianę termometru na wzorcowane urządzenie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie mierników uniwersalnych 34XR

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie mierników uniwersalnych 34XR zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ

Coroczne wzorcowanie w którego skład wchodzi:

- Pomiar rezystancji

- Pomiar prądu DC

- Pomiar prądu AC - 50 Hz

- Pomiar napięcia DC

- Pomiar napięcia AC - 50 Hz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie pehametru AD110PH

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie pehametru AD110PH zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ

Wzorcowanie metoda z zastosowaniem materiałów odniesienia - punkty odniesienia:

- 6,86 pH

- 7,00 pH

- 7,41 pH

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie ręcznego kalibratora cisnienia CPH6200

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie ręcznego kalibratora cisnienia CPH6200 zgodnie z formularze cenowym i zapisami w SWZ

Wzorcowanie dla wartości odniesienia:

- 0 mbar

- 100 mbar

- 200 mbar

- 300 mbar

- 400 mbar

- 500 mbar

- 600 mbar

- 700 mbar

- 800 mbar

- 900 mbar

- 1000 mbar

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji SONEL MIC-1000 z wyposażeniem

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji SONEL MIC-1000 z wyposażeniem zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

1. Pomiar rezystancji izolacji - dla napięć:

- 100 V

- 250 V

- 500 V

- 1000 V

2.Niskonapięciowy pomiar rezystancji

3 Pomiar napięcia DC

4. Pomiar napięcia AC - 50 Hz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie miernika temperatury TESTO 735-2 z sondą temperaturową

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie miernika temperatury TESTO 735-2 z sondą temperaturową zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

Wzorcowanie w punktach:

- 18 oC

- 1 oC

- 2 oC

- 4 oC

- 8 oC

- 9 oC

- 15 oC

- 25 oC

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie termohigrometru LB-520B

Część nr: 11

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie termohigrometru LB-520B zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

Wzorcowanie w punkcie 23oC (20%, 50%, 80%)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wzorcowanie urządzenia ALCOTEST ALCOSENSOR IV CM z drukarką

Część nr: 12

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzorcowanie urządzenia ALCOTEST ALCOSENSOR IV CM z drukarką zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ

- Serwis techniczny i adiustacja

- Gwarancja techniczna

- Wzorcowanie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 35

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przeglądy torów wizyjnych endoskopowych (zestawów), bronchofiberoskopu, videolaryngoskopów, fiberoskopu intubacyjnego, zestawu do videobronchoskopii itp - zgodnie z opisem zamówienia

Część nr: 13

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeglądy torów wizyjnych endoskopowych (zestawów), bronchofiberoskopu, videolaryngoskopów, fiberoskopu intubacyjnego, zestawu do videobronchoskopii, gietkiego wideoendoskopu intubacyjnego, ureterorenofiberoskopu, zestawu do laserowej enukleacji stercza, wideoendoskopu intubacyjnego z przenośnym torem wizyjnym, wideocystoskopu z procesorem zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

Coroczny przegląd obejmujący:

- Kontrola rządzenia i lokalizacja uszkodzeń

- Konserwacja

- Kalibracja

- Testy sprawnościowe

- Kontrola sprawności urządzenia

- Test bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Autoryzacja producenta / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 25

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przeglądy videobrnochoskopów, bronchofiberoskopu, bronchofiberoskopu z torem wizyjnym, bronchofiberoskopów video

Część nr: 14

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeglądy videobrnochoskopów, bronchofiberoskopu, bronchofiberoskopu z torem wizyjnym, bronchofiberoskopów video zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

Coroczny przegląd

- Test zapasowego żarnika halogenowego

- Test szczelności

- Czyszczenie soczewek i wnętrza procesora obrazu oraz źródła światła

- Sprawdzenie odwzorcowania kolorów

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Autoryzacja producenta / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 25

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przeglądy toru wizyjnego endoskopowego 3D z ramieniem robota (zestaw), endoskopu neurochirurgicznego z narzędziami, toru wizyjnego laparoskopowego einstein vision 3.0 3D

Część nr: 15

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeglądy toru wizyjnego endoskopowego 3D z ramieniem robota (zestaw), endoskopu neurochirurgicznego z narzędziami, toru wizyjnego laparoskopowego einstein vision 3.0 3D

Coroczny przegląd obejmujący:

- Inspekcję wizualną

- Kontrolę urządzenia i lokalizacje uszkodzeń

- Konserwacje

- Kalibracje

- Testy sprawnościowe

- Kontrole sprawności urządzenia

- Testy bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Autoryzacja producenta / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 25

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przeglądy zestawu do videostroboskopii XION

Część nr: 16

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeglądy zestawu do videostroboskopii XION zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

Coroczny przegląd obejmujący:

- Sprawdzenie przewodów zasilających

- Sprawdzenie napięcia zasilania

- Sprawdzenie zabezpieczeń

- Sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych

- Sprawdzenie klawiatury/panelu sterującego/ wyświetlacza

- Sprawdzenie tabliczki znamionowej i plomb zabezpiecz.

- Sprawdzenie ciągłości uziemienia

- Sprawdzenie włącznika głównego

DOTYCZY MODUŁÓW WIZYJNYCH:

- prawdzenie wyjść Video

- Sprawdzenie odwzorcowania kolorów (rzeczywisty-monitor)

- Sprawdzenie martwych pikseli

- Sprawdzenie parametrów i położenia obrazu

- Sprawdzenie balansu bieli

- Sprawdzenie funkcji zamrażania obrazu

- Sprawdzenie funkcji trybu obrazu

- Sprawdzenie funkcji stroboskopowej

- Sprawdzenie głowicy kamery

* Połączenie ze sterownikiem i innymi adapterami

* Mechanizmu mocowania endoskopów

* Wbudowanego mikrofonu: częstotliwość i natężenie dźwięku

- Sprawdzenie włącznika nożnego

- Sprawdzenie optyk

- Sprawdzenie światłowodów

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353

DOTYCZY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

- Sprawdzenie kanałów świetlnych

- Sprawdzenie intensywności światła

- Sprawdzenie funkc. Automatycznego dopasowania oświetlenia

- Sprawdzenie zanieczyszczeń komory żarnika

- Sprawdzenie wentylatora

- Sprawdzenie drożności otworów wentylacyjnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353

DOTYCZY MONITORA:

- Sprawdzenie ustawień monitora

- Sprawdzenie uchwytu montażowego

- Sprawdzenie gniazd monitora

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353

DOTYCZY WÓZKA:

- Sprawdzenie układu jezdnego

- Sprawdzenie mocowania półek i szuflad

- Sprawdzenie mocowania obudowy

- Sprawdzenie mocowania monitora

- Sprawdzenie mocowania uchwytów kuwet

DOTYCZY OPROGRAMOWANIA:

- Sprawdzenie wersji oprogramowania

- Aktualizacja oprogramowania - jeśli dostępna

- Sprawdzenie ustawień programowych

- Sprawdzenie włącznika nożnego

- Sprawdzenie przewodów połączeniowych

- Sprawdzenie Video Grabbera

- Sprawdzenie solitera

SPRAWDZENIE KOMPUTERA

SPRAWDZENIE INDUKCYJNEGO PODGRZEWACZA DO OPTYK

TESTY FUNKCJONALNE

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Autoryzacja producenta / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 25

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przeglądy bronchofiberoskopu

Część nr: 17

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeglądy bronchofiberoskopu zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

Coroczny przegląd techniczny obejmujący sprawdzenie:

" Szczelności endoskopu

" Jakości obrazu ( ostrość, czystość obrazu, balans bieli)

" Sprawności przycisków sterujących

- Iluminacja światłowodu (%)

- Stanu tuby wziernikowej

- Stanu końcówki dystalnej

- Stanu soczewki obiektywu

- Stanu soczewek światłowodowych

- Stanu kanału operacyjnego

- Stanu obudowy endoskopu

-Stanu układu pokręteł i zakresu jego wychyleń

- Stanu trzpienia światłowodu oświetlającego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Autoryzacja producenta / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 25

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przeglądy histeroskopu SOPRO DUO S 165 z narzędziami

Część nr: 18

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeglądy histeroskopu SOPRO DUO S 165 z narzędziami zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ

- Oględziny zewnętrzne urządzeń, sprawdzenie stanu technicznego przewodów

- Sprawdzenie działania poprawności funkcji urządzeń

- Sprawdzenie działania alarmów

- Sprawdzenie ustawień i regulacji parametrów

-Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Przesmarowanie elementów ruchomych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Autoryzacja producenta / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu / Waga: 25

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

- posiadanie certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego w zakresie obejmującym zadania 1-12

- osoby skierowane do wykonania zamówienia muszą legitymować się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia, jego autoryzowanego przedstawiciela lub innym dokumentem poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia - min 2 osoby dla zadania 13-18

- wykaz min. 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obsługa serwisowa obejmujące legalizację / wzorcowanie/ testy specjalistyczne sprzętu i aparatury medycznej lub przeglądy urządzeń medycznych wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna ze wskazanych usług będzie wynosiła wartość brutto wskazaną w pkt. 9.2 ppk. 1 SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/09/2023

Czas lokalny: 08:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 20/12/2023

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 22/09/2023

Czas lokalny: 08:30

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem platformy http://e-propublico.pl na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich otwarcie, które jest jednoczesne z ich upublicznieniem

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Jednolity europejski dokument zamówienia

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna)

Formularz oferty

Formularz cenowy

Autoryzacja producenta - dot. zadania 13-18

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Aktualny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego w zakresie obejmującym zadanie

Wykaz osób

Wykaz dostaw lub usług

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w zawiązku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Nie wymaga się wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 oraz 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/08/2023

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 11 ark.

Egz. 1 – biuro przepustek

Egz. 2 – hol szpitala

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

data: 22.08.2023