
Kraków dnia: 2023-08-30
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-zp.272-445/23
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (12)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 "Hajduczek" przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23” – znak sprawy KC-zp.272-445/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  

1. Zgodnie z dokumentacją projektową w części pomieszczeń należy wykonać wylewki cementowe zbrojone samopoziomujące gr. 3,5cm z fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki (np. Baumit FaserEstrich E225). Zgodnie z kartą producenta wskazanego produktu minimalna grubość warstwy na podkładach izolacyjnych wynosi 40mm co wyklucza jej zastosowania dla wytycznych projektowych (maty akustyczne). W związku z powyższym prosimy o wskazanie produkty/technologii która będzie spełniała wymogi stawiane przez Projektanta w zakresie minimalnej grubości 35mm warstwy wylewki na podkładach izolacyjnych(maty akustyczne).

Odpowiedź: Zgodnie z poz. 259 przedmiaru należy przyjąć do wyceny posadzki betonowe o grubości 4cm.

2. Zgodnie z projektem wszystkie posadzki należy wygłuszyć matę akustyczną grubości 0,6cm lub 1,0cm w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Prosimy o potwierdzenie, że maty akustyczne o parametrach ΔLw=26dB dla grubości 10mm oraz ΔLw=24dB dla grubości 6mm spełniają założenia projektowe a parametry R10 oraz R6 zostały wskazane omyłkowo.

Odpowiedź: Należy przyjąć grubości i parametry akustyczne zgodnie z opisem. Symbole R10 i R6 określają grubość izolacji.



1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


