
Kraków dnia: 2023-09-04
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-zp.272-445/23
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA (15)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 "Hajduczek" przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23” – znak sprawy KC-zp.272-445/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  

1. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż wiat stalowych (4 szt.) wraz ze stojakami na rowery (8 szt.) wg rys. ZA3? Brak pozycji w przedmiarze.

Odp.: W ofercie należy ująć wycenę wiat stalowych (4szt.) oraz stojaków na rowery (8szt.).

2. W przedmiarze podano podbudowę chodników jako podsypkę cementowo-piaskową o gr. 10 cm, natomiast w dokumentacji projektowej wskazano następujące warstwy podbudowy: geowłóknina + żużel wielkopiecowy 0/63 mm gr. 20 cm + kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm + podsypka cem-piask gr. 6 cm. Według którego dokumentu wykonać należy podbudowę pod chodniki?

Odp. Podbudowę pod chodniki należy wykonać w oparciu o wytyczne dokumentacji projektowej.

3. Prosimy o potwierdzenie, że obudowę pionów c.o. i wentylacji należy wykonać wg rys. nr D23 tj. z płyt GKF gr. 15 mm W przedmiarze w opisie pozycji wskazano na płytę Promat gr. 50 mm, co znacząco zawyża koszt wykonania takiej obudowy. Prosimy o jednoznaczne określenie rozwiązania technicznego obudów ppoż pionów co i wentylacji.

Odp. Potwierdzamy, że obudowy pionów należy wykonać wg. rys. nr D23 przy zachowaniu podanej odporności pożarowej obudowy. Do wykonania obudów pionów można zastosować inne płyty oraz technologię niż na rysunku nr D23, przy zachowaniu wymaganej odporności pożarowej.
4. Według opisu technicznego branży architektonicznej należy przygotować podłoże istniejącej elewacji poprzez odspojenie słabych tynków i wyrównanie powierzchni zaprawą. Jaki % naprawy powierzchni ścian zewnętrznych przyjąć do wyceny w celu ujednolicenia ofert składanych przez Wykonawców?

Odp. Budynek jest po ociepleniu ścian zewnętrznych. Nie ma technicznej możliwości oceny podłoża pod istniejącym ociepleniem. Opis dotyczy ogólnych robót w zakresie naprawy ocieplenia po np. uszkodzeniach powstałych w trakcie remontu lub wymiany ościeży po wymianie okien i drzwi. Zakładamy, że istniejące ocieplenie było wykonane poprawnie, niemniej jeżeli dojdzie do robót naprawczych stan podłoża powinien spełniać warunki techniczne. 
5. W przedmiarze budowlanym brakuje pozycji dotyczących wykonania tynków zewnętrznych silikonowych na nowoprojektowanej warstwie ocieplenia — uwzględniono tylko malowanie elewacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.: Zamawiający dokonuje korekty opisu pozycji 308 przedmiaru na następującą: Podstawa - KNR 0-23 2615-01, Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 12cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, (płyty, kołkowanie, siatka, klej, tynk cienkowarstwowy) - wymiana ocieplenia na niepalne z rozbiórką istniejącego ocieplenia – zgodnie z projektem.
6. Prosimy o weryfikację podanych stawek VAT w odp. na pyt nr 10 (wyjaśnienia nr 7). Czy dział 17.3 w przedmiarze budowlanym poz. 326-332 nie powinien zostać opodatkowany stawką 8% ( usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 81.30.10.0 (PKD 81.301) są opodatkowane stawką 8%)?

Odp.: W opinii Zamawiającego dział 17.3 w przedmiarze budowlanym poz. 326 powinna zostać opodatkowana stawką 8% jako usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, wskazane w załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT (pozycja nr 52, PKWiU 81.30) 

7. Jaką stawkę VAT należy przyjąć dla pozycji 333 i 334 przedmiaru budowlanego? Pozycje te dotyczą małej architektury i wchodzą w zakres prac zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że poz. 333 i 334 powinny zostać opodatkowane VAT-em w wysokości 23%.

Odp.: W opinii Zamawiającego pozycje od 327 do 334 przedmiaru budowlanego winny zostać opodatkowane stawką 23% jako wchodzące w zakres robót wykonywanych poza budynkiem.



1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


