Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS Przedmiotu Zamówienia – Pakiet nr 1

Zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż łóżek w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz  gwarancję min 24 miesięczny przez autoryzowany serwis

Łóżko szpitalne z materacem – 35 sztuk.

ŁÓŻKO szpitalne, 2 segmenty, koła z hamulcem –HB1 z materacem 10 cm w zmywalnym pokrowcu

Parametry:

Dane techniczne:

- Długość całkowita: 2150 mm,

- Szerokość całkowita: 980 mm,

- Wysokość (bez materaca): 500 mm,

- Szerokość leża (z materacem): 850 mm,

- Długość leża (z materacem): 2000 mm,

- Zalecane wymiary materaca: 2000x850x100 mm,

- Kąt uniesienia segmentu placów: 0°do 70°,

- Autoregresja  segmentu pleców: O 110 mm,

- Maksymalne obciążenie: 200-250 kg,

- Średnica kół: 125 mm,

- Gwarancja 24-miesięcy.

- Materac wykonany z wysokowytrzymałej pianki poliuretanowej (właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne) w pokrowcu paroprzepuszczalnym( oddychającym), nieprzemakalnym, zmywalnym, pokrowiec zdejmowany do prania ( pranie w tem. do 95 %C)

Zdjęcie poglądowe

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY