Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS Przedmiotu Zamówienia – Pakiet nr 13

Zamówienie obejmuje zakup, dostawę urządzenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz  gwarancję min 24 miesięcy

Wózek transportowy do przewożenia posiłków – 2 sztuki

Wózek dwupółkowy wykonany ze stali chromowanej nierdzewnej , dostosowany do kontaktu z żywnością

Dane techniczne:

- Wykonanie ze stali chromowej nierdzewnej

- Maksymalnym udźwigu - 50 kg na półkę

- 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami nożnymi

- odbojniki przy kołach

- Odległość między półkami  w przedziale - 550 mm- 560mm

- Powierzchnia robocza:  w przedziale 800 x 500 mm- 830mm-510mm

- Przetłoczenie półek na 2 cm zabezpieczające naczynie przed spadnięciem

- Uchwyt do transportu

- Mata wygłuszająca pod każdą półką

- Wózek do samodzielnego montażu

Wózek spełniający wymagania dyrektywy: 2001/95/EC

Gwarancja: 24 miesiące

zdjęcie poglądowe

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY