Kraków dnia: 14.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/39/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wykonawca wnosi o wskazanie (dotyczy pakietu nr 2): 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 następujących śrub: - W punkcie 3: Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 30mm, samogwintujące stal Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - W punkcie 4: Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 60mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - W punkcie 6: Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - W punkcie 7: Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - W punkcie 8: Śruby 3.5 mm korowe o długości od 10 mm do 60mm, samogwintujące, stal Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                                                            Maciej Wróblewski