załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (szczegółowo opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Moduł do pomiaru CO2 | Podać Model/typ |  |
|  | Moduł kompatybilny z monitorami serii CARESCAPE oraz B1x5 | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla na wdechu i wydechu, realizowany w strumieniu bocznym, dostępny u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego modułu: 10 zestawów do pomiaru kapnografii u pacjentów zaintubowanych. | TAK |  |

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł gazowy EminC (pomiarCO2) | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt zainstalowania sprzętu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |  |  |  |  |  |
| xxx | xxx | xxx | RAZEM |  | RAZEM |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY