Bydgoszcz dnia: 2023-09-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7067/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa szafy endoskopowej i videoendoskopu intubacyjnego” – znak sprawy 108/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 2

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Zadania nr 2 do 40 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy sie do Zamawiajacego z prośbą o wydłużenie czasu naprawy do 7 dni roboczych, 
a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 21 dni roboczych ( dla części nr 2).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych do okresu 5 lat licząc od daty sprzedaży. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej.

4. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

5. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie gwarancyjnej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o takiej samej funkcjonalności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

6. (Dot. wzoru umowy §8 ust.1.) ppkt. 3) W celu miarkowania kar umownych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę sposobu naliczania kary za nieusunięcie wad  stwierdzonch w okresie gwarancji do 0,5% wartości brutto relamowanej partii towaru – za każy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

7. Czy w sytuacji gdzie Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu Dostawy, uruchomienia oraz szkolenia Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie przez Wykonawcę w formularzu cenowym kwoty 0,00 zł?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami
 i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Dotyczy Umowy:

2. § 2 ust. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie prac związanych z przygotowaniem miejsca montażu oraz samym montażem w godzinach dłuższych niż do 14.00?

Tak duże zawężenie godzin pracy Dostawcy w sposób znaczący wydłuży proces realizacji umowy co wiąże się 
w dodatkowymi niedogodnościami dla Zamawiającego oraz wyższym kosztem dla Dostawcy, co przełoży się na wysokość składanych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. § 8 ust. 1 punkt 3 oraz 4 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen 
w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Dodatkowo Wykonawca wnioskuje o umieszczenie w umowie zapisów mówiących o terminach reakcji serwisowych, które widnieją w opisie technicznym, co ułatwi ich kontrolę.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

4. § 8 ust. 6 Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta.

Ze względu na fakt, iż urządzenie jest wyrobem medycznym serwis musi być realizowany zgodnie z instrukcją obsługi przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Dotyczy Specyfikacja techniczna (Warunki gwarancji i serwisu)

5. Punkt 46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Punkt 49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, 
w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje usunięcia pkt. 49 specyfikacji technicznej.

Dotyczy Specyfikacja techniczna (dotyczy zadanie 1: Szafa endoskopowa):

7. Prosimy o podanie modeli i typów endoskopów, które będą przechowywane w szafie endoskopowej.

Odpowiedź: Zamawiający w szafie endoskopowej będzie przechowywał wideoendoskop giętki intubacyjny 11304BCXK, producenta KARL STORZ oraz dostarczony videoendoskop intubacyjny 
w ramach rozstrzygniętego niniejszego postępowania (zadanie 2). Zamawiający zastrzega, że muszą zostać spełnione wszystkie zapisy specyfikacji technicznej.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-09-26