Poznań dnia: 2023-09-26

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/95/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1 Łóżka szpitalne z materacem -35 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 990mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 1 Łóżka szpitalne z materacem -35 szt.

Czy zamawiający dopuści lóżko z leżem o szerokości 860mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 1 Łóżka szpitalne z materacem -35 szt.

Czy Zamawiający dopuści lóżko bez autoregresji segmentu pleców?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 1 Łóżka szpitalne z materacem -35 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresja oparcia Pelców 50mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 5 - dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 6- dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 900 mm i szerokości całkowitej 1025 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7- dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 925 mm oraz szerokości leża 800 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 - dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac adekwatny do wymiarów leża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 9- dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 - dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac w pokrowcu bez właściwości antygrzybicznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 11- dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki