Kraków dnia: 26.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych II” – znak sprawy ZP/42/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz 1-2 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 1 poz 1-2 Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 3 poz. 1,2 czy zamawiający dopuści chusty włókninowe? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 3 poz. 2 czy zamawiający dopuści chusty o gram. 30 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 3 poz. 2 czy zamawiający dopuści chusty o gram. 25 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca