Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy .... / P /  2023/ TU

PUNKTY POBORU

Zadanie nr 1: 	dostawa energii elektrycznej do kompleksy 10 Wojskowego szpitala Klinicznego z Polikliniką 		SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5,

Przyłącze 1 – Miejsce dostarczania ( granica własności ) : Zaciski na głowicy kablowej SN w złączu kablowym SN nr 1 
( własność Enea Operator Sp. z o.o. ) nr 001984 Powstańców Warszawy 5 w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. Głowica kablowa na majątku i w eksploatacji podmiotu przyłączanego o mocy umownej 1250 kW, warunki przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o.o. :

Nr 66696/2019/OD1/RR1, z 10.12.2021 r. Umowa o przyłączenie do sieci zawarta w dniu 01.06.2021 r.

Przyłącze 2 - Miejsce dostarczania ( granica własności ) : Zaciski na głowicy kablowej SN w złączu kablowym SN nr 2

( własność Enea Operator Sp. z o.o. ) nr 001985 Powstańców Warszawy 5 w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. Głowica kablowa na majątku i w eksploatacji podmiotu przyłączanego o mocy umownej 1000 kW, warunki przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o.o. :

Nr 66696/OD1/RR1 z 10.12.2021 r. Umowa o przyłączenie do sieci zawarta w dniu 01.06.2021 r.

Nr punktów poboru ( PPE ):

PRZYŁ. NR 1 : 590310600001145160

PRZYŁ. NR 2 : 590310600001145146

Zadanie nr 2: 	dostawa energii elektrycznej do Domu Medyka 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
		z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Skromnej 5,

Taryfa G11

Szacowana wartość zużycia w ciągu 24 miesięcy wynosi ………………. kWh ( energia całodobowo – G 11 )

Dostawa układem 3 fazowym przy zabezpieczeniu przelicznikowym 160 A, o mocy umownej wynoszącej 70 kW, poprzez stację transformatorową znajdująca się na terenie kompleksu.

Nr punktu poboru ( PPE ) :         590310600001234758

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA

Wyk. K  Dworczak  tel.  261 417 411