Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 6 Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści w pak. 6 w poz. 3 siatkę do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych o rozmiarze 7,5cm x 15 cm ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści w pak. 6 w poz.1- 3 siatki do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych: - gramatura siatki 50g/m2 - grubość siatki 0,41 mm - wielkość porów 1x1,25 mm - grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 20 Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 20 w poz. 1-6 worki do ochrony przed światłem w kolorze żółtym o wymiarach i pojemności: - poz. 1 -4; 25cm + 5cm + 5cm ( rozszerzenie) x 40cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - poz. 5-6; 13cm x 35 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel