Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o gramaturze 60-85 g/m2, wielkości oczek ok. 0,7 mm oraz średnicy nici 0,16 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel