Kraków dnia: 28.09.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/30/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 10 poz.2 Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej dla noworodków i dzieci wykonanej z FEP. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 10 poz.2 Prosimy o wyjaśnienie czy przez opis kaniula bezpieczna dla noworodków i dzieci Zamawiający, opisał z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu kaniuli. Odpowiedź: Nie, chodzi o materiał.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel