
Załącznik nr  4
WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  - Eksploatujący : 3501313

	Lp.
	Typ dźwigu
/producent/rok
	Udźwig w kg
	Ilość przystanków/ drzwi/
	Numer fabryczny dźwigu
	Numer rejestracyjny dźwigu
	Obiekt
	Adres

	1
	Dźwig osobowy
INTERLIFT/2008
	450
	8
	317/2008
	N 3112031898
	DS - 1
	Rostafińskiego 9

	2
	Dźwig osobowy
INTERLIFT/2008
	450
	8
	318/2008
	N 3112031899
	DS - 1
	Rostafińskiego 9

	3
	Dźwig osobowy
INTERLIFT/2010
	450
	8
	353/2010
	N 3112033133
	DS - 1
	Rostafińskiego 9

	4
	Dźwig osobowy
INTERLIFT/2010
	450
	8
	354/2010
	N 3112033134
	DS - 1
	Rostafińskiego 9

	5
	INTERLIFT/2013
	450
	8
	415/2013
	N 3112014337
	DS - 2
	Rostafińskiego 11

	6
	OLIFT/2015
	450
	9
	15705155E/2015
	N 3112015538
	DS - 2
	Rostafińskiego  11

	7
	OLIFT/2015
	450
	9
	1560515E/2015
	N 3112035539
	DS - 2
	Rostafińskiego  11

	8
	OLIFT/2015
	450
	8
	1580515E/2015
	N 3112035569
	DS - 2
	Rostafińskiego 11

	9
	INTERLIFT/2013
	450
	9
	418/2013
	N 3112034514
	DS - 3
	Tokarskiego 1 

	10
	INTERLIFT/2013
	450
	9
	419/2013
	N 3112014515
	DS - 3
	Tokarskiego 1 

	11
	THYSSENKRUP
ELEVATOR/ 2012
	450
	8
	TKE/516/12/2012
	N 3112034057
	DS - 3
	Tokarskiego 1 

	12
	THYSSENKRUPP  
ELEVATOR/ 2012
	450
	8
	TKE/517/12/2012
	N 3112034058
	DS - 3
	Tokarskiego 1 

	13
	Schindler Polska 

S3300
	630
	5
	WAW0011630224
	N3112005359
	DS-11
	Budryka 5

	14
	      LIFTPROJEKT                       /ELEKTRYCZNY-CIERNY/
	630
	8
	LP/1685/2022
	N 3112007084
	DS - 14
	Budryka 2

	15
	LIFTPROJEKT   /ELEKTRYCZNY-CIERNY/
	630
	8
	LP/1686/2022
	N 3112007085
	DS - 14
	Budryka 2

	16
	Dźwig ODA/1979
ZUD Warszawa
	450
	9
	A-4891/1979
	N 112011593
	DS -14
	Budryka 2

	17
	Dźwig ODA
ZUD  Warszawa
	450
	9
	A-4890/1979
	N 3112011592
	DS - 14
	Budryka 2

	18
	KLEEMAN HELLAS/2013
	1000
	5
	706762/2013
	N 3112034309
	DS-5
	Rostafińskiego 8

	19
	Dźwig  KONE OYJ
EcoSpace PW 08/10-19
	630
	5
	43397699/2018
	N3112037758
	DS-12
	Budryka 3

	20
	Dźwig OTIS/2019
	630
	5
	D8KEN064/2019
	N3112038346
	DS-15
	Tokarskiego  10

	21
	Dźwig osobowy OTECH
	630
	5
	710130/2014
	N 3112035065
	DS 19
	Tokarskiego  2

	22
	Dźwig osobowy  GeN2
OTIS/2013
	630
	4
	D8NEG610/2013
	N3112034399
	DS Alfa
	Reymonta 17


 Uwaga !
· pozycja numer 20- nie objęta zakresem przetargu- /nie do wyceny/konserwacja realizowana przez firmę wykonawczą do 20.09.2024r
· pozycje 13,14,15,16,17-nie  objęte zakresem umowy- /nie do wyceny/ dźwigi po remoncie, konserwacje realizuje firma wykonawcza 
2

