Kraków dnia: 04.10.2023r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/37/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego produktu: Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 3-4 minut. Czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2,5-3,5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24 %. Można przycinać bez efektu strzępienia. Wykazuje działanie bakteriobójcze przeciwko szerokiej gamie bakterii Gram-dodatnich i Gramujemnych, tlenowych i beztlenowych, takich jak: MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginosa, E.coli – parametry zawarte w instrukcji użytkowania. Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną. Rozmiar 10x20 cm. Każda sztuka zapakowana sterylnie osobno, a opakowanie handlowe liczy 12 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy załącznika nr 4 - wzoru umowy - § 5 ust. 5 lit. c Czy Zamawiający może potwierdzić, że wobec wyrobów medycznych, które nie mają nadanych numerów UDI zgodnie z obowiązywaniem okresów przejściowych, odstępuję się od wymogu dostarczenia elektronicznego zestawienia kodów UDI wraz z każdą dostawą wyrobów medycznych zgodnie z harmonogramem MDR, z zastrzeżeniem, że zapis ten będzie wymagalny od momentu ich nadania? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel