Załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1 – Preparat do oczyszczania endoskopów bezpośrednio po zakończeniu badania

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Preparat przeznaczony do oczyszczania endoskopów bezpośrednio po zakończeniu badania. Płyn przeznaczony do płukania kanałów endoskopowych oraz przecierania płaszcza endoskopu. Roztwór powinien zmniejszać napięcie powierzchniowe, z doskonałą kompatybilnością materiałową. Powinien redukować poziom zanieczyszczenia oraz zapobiegać formowaniu się biofilmu w kanałach i na powierzchni endoskopu. Preparat powinien zwierać inhibitory korozji oraz specjalną kompozycję substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe, zapobiegających powstawaniu piany. | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto wartość netto + VAT = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 2 – Środki myjące i dezynfekujące do myjni dezynfektor typu EDT w Centralnej Sterylizatornii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat do mechanicznego mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni EDT4, preparat przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem EDT na bazie kwasu nadoctowego, działający w temperaturze 35 - 55 stopni C w 5 minut w połączeniu z aktywatorem do kwasu nadoctowego. Preparat zapewniający skuteczność działania biobójczego - B, F, Tbc, V, S - wyrób medyczny. Należy dołączyć oświadczenie, iż preparat posiada opinię Firmy Olympus na stosowanie do myjki Olympus EDT4. | litry | 13 opakowań o pojemności 8,4l |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aktywator do kwasu nadoctowego przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem EDT4. | litry | 6 opakowań o pojemności 15l |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dodatek myjący do kwasu nadoctowego przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem EDT4. | litry | 4 opakowania o pojemności 15l |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MAJ-1538 Zatyczka do sterylizaci ETO/STERRAD endoskopów giętkich serii CYFVH/VHA, URF-V3, LTF-VH/S 190-5 (10)/-190-10-3D/-S300-10-3D. Kompatybilna z Wideo bronchoskop BF-1TQ170, który jest na wyposażeniu Szpitala. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopowych Single-Use Brush: N3640750 BW-411 B posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopowych o średnicach 2,0 mm-3,2mm; długość robocza 950mm, które posiada Szpital op. 50szt. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość netto + VAT = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy