PAKIET 1 - SZEW DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH I LAPAROSKOPOWYCH I

| Lp. | OPIS | ROZMIAR | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA JEDNOSTKOWA 1 SASZETKI | KOD | KOD EAN | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew pętlowy z aplikatorem, niewchłanialny, do podwiązywania naczyń podczas zabiegów endoskopowych i laparoskopowych. | 2-0 | saszetka | 204 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Wartość brutto pakietu słownie: ………………………

UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.

PAKIET 2 - SZEW DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH I LAPAROSKOPOWYCH II

| Lp. | OPIS | ROZMIAR | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA JEDNOSTKOWA 1 SASZETKI | KOD | KOD EAN | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny, monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu (PGA-PCL). Posiada minimum 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie co eliminuje konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas wchłaniania 90 do 120 dni. Igła okrągła , ½ koła, długość igły 26mm, długosc nitki 30 cm. | 2-0 | saszetka | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.

PAKIET 3 - SZEW DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH I LAPAROSKOPOWYCH III

| Lp. | OPIS | ROZMIAR | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA JEDNOSTKOWA 1 SASZETKI | KOD | KOD EAN | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Igła okrągła, krzywizna ½ koła 37mm GS-21, nitka zielona 23 cm | 0 | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powleczony mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearoylu mleczanu wapnia, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas całkowitej absorbcji między 56-70 dniem. Grubość szwu 1, długość szwu 75 cm, długość igły 32mm, rodzaj igły okrągła „J”, krzywizna ½ koła | 1 | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powleczony mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearoylu mleczanu wapnia, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas całkowitej absorbcji między 56 -70 dniem. Grubość szwu 1, długość szwu 75 cm, długość igły 27mm, rodzaj igły okrągła, krzywizna ½ koła | 1 | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wchłanialny, sysntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Igła okrągła, krzywizna ½ koła 26mm, V-20, nitka zielona 30 cm. | 3-0 | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: do pozycji nr 4- Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.

| PAKIET 4 - SZEW SYNTETYCZNY - NIEWCHŁANIALNY, PLECIONY, WYKONANY Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH ZŁOŻONY Z PRZĘDZY POLIESTRÓW Z TEREFTALANU ETYLENU (PET) PRZĘDZA JEST OPLATANA I POWLEKANA SILIKONEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ NITKI |  | KOLOR | DŁUGOŚĆ IGŁY |  | CECHY CHARAKTERYSTYCZNE |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | KOD EAN | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT ZŁ | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 1 | 2 | 4x75 | cm | ZIELONY | 37 | mm | 1/2 | KOŁA IGŁA O ZAKOŃCZENIU TROKAROWYM | saszetka | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: ………………………

UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.

| PAKIET 5 - WOSK KOSTNY, JAŁOWY, APIROGENNY, PLASTYCZNY, ŁATWY W MODELOWANIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY CHARAKTERYSTYCZNE |  |  |  | ROZMIAR |  |  | JEDNOSTKA MIARY |  |  | ILOŚĆ SASZETEK |  |  |  |  | CENA NETTO SASZETKI | KOD | KOD EAN | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT ZŁ | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 1 | WOSK KOSTNY, JAŁOWY, APIROGENNY, PLASTYCZNY, ŁATWY W MODELOWANIU |  |  |  | 2,5G |  |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: ………………………

UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.