Bydgoszcz dnia: 2023-10-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Nr pisma: 7451/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą 10 sztuk urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 116/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. Pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii ran posiadające w swoim składzie po 3 sztuki samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego brzusznego, w którego składzie port z drenem na wymiar: 8 x 8 cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego bardzo dużego XL, w którego składzie opatrunek piankowy jest o wymiarach 30cm x 30cm x 1,5cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego okrągłego, w którego składzie znajdują się 2 czarne pianki hydrofobowej o grubości po 1,65 cm każda (obie razem 3,3 cm grubości) - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Pozycje 7, 8, 13-16 - Czy Zamawiający przy wyliczaniu wartości pakietu oczekuje podania ceny jednostkowej netto za opakowanie handlowe odpowiednio: Pozycja 7 - op a'10 szt Pozycja 8 - op a'10 szt Pozycja 13 - op a'10 szt Pozycja 14 - op a'5 szt Pozycja 15 - op a'5 szt Pozycja 16 - op a'5 szt Odpowiedź: Tak.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. P. Kucharska – tel. 261 417 449

Data: 10.10.2023 r.