Bydgoszcz dnia: 2023-10-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7464/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Zakładu Analityki Lekarskiej i Oddziału Okulistyki.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 118/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający w zadaniu 17 pozycji 20 dopuści konfekcje op.=4x50 krążków z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane od wartości netto? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim? Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022, Art. 12 oficjalnie to umożliwia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - Dot. Zadanie 18 - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? - Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem? - Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: Mankiet 5 cm Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm Czy zamawiający dopuści wyroby bez zgodności REACH lub certyfikatu OEKO-TEX? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Dot. Zadanie 5 Czy Zamawiający dopuści dreny Khera silikonowe w rozmiarze Ch8-18, 450x180mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści końcówki o śr. wew. 5,6mm, zew. 8mm, długość całkowita 26cm, połączona z drenem 4m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści końcówki o śr. wew. 5,6mm, zew. 8mm, długość całkowita 26cm, połączona z drenem 3m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 18 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. - Dot. Zadanie 18 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby materiały wykorzystane do produkcji wyrobu gotowego były zgodne z REACH lub certyfikatem OEKO-TEX? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. Zadanie 18 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadanie 18 Wnosimy o odstąpienie od wymogu zgodności czepków i masek medycznych z normą PN EN 13795. Wspomniana norma składa się z dwóch części PN-EN 13795-1 Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne oraz PN-EN 13795-2 Część 2 Odzież dla bloków operacyjnych. Część pierwsza ma zastosowanie do obłożeń operacyjnych, fartuchów chirurgicznych. Czepek i maska nie jest obłożeniem chirurgicznym ani fartuchem chirurgicznym dlatego nie należy stosować części 1 normy. Natomiast w części 2 wprost wskazano że, "Odzież dla bloków operacyjnych składa się z kombinezonu lub bluzy ze spodniami". W związku z tym również PN-EN 13795-2 nie ma ona zastosowania do wyrobu jakim są czepki i maski medyczne. W myśl powyżej wskazanych zapisów wymaganie normy PN-EN 13795 dla czepków i masek medycznych jest bezzasadne i wnosimy o odstąpienie od tego wymogu. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. Zadanie 18 Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach L i XL? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 19 Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 19 Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x60cm z otworem nieprzylepnym 7cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Dot. Zadanie 7, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw jednorazowy do strippingu żylaków, skład: dwie linki po 100 cm, uchwyt, oliwki o śr. 9,5 mm, 12,8 mm, 15,4 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Stripery to plastry do zaklejania ran, a nie stripping żylny. - Dot. Zadanie 7, pozycja 1: Czy Zamawiający wymaga łącznie 1500 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. Zadanie 13, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę ostrzową wydłużoną, pakowaną w papier-folia, dł. całkowita 15,3cm, dł. ostrza 1,9cm, do trzpienia o średnicy 2,4mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Dot. Zadanie 4 Prosimy o dopuszczenie markerów z pojedynczą cienką lub standardową końcówką, spełniające pozostałe wymogi SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty będziemy dostarczać markery z cienką lub standardową końcówką w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 4 Prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry z linijką z syntetycznego papieru (z dwustronną skalą pomiarową), co zagwarantuje utrzymanie stabilności linijki w wilgotnym środowisku. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. - Dot. Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści końcówkę bez otworów bocznych. Reszta parametrów zgodna z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadanie 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki o średnicy 18 CH (6 mm zew.) o długości całkowitej 250 cm z 6 otworami bocznymi połączonej z drenem o długości 3m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego fartucha izolacyjnego w kolorze niebieskim, wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 25 g/m2. Fartuch wiązany w pasie i przy szyi, rękawy zakończone nieuciskającą elastyczną gumką. Fartuch dostępny w rozmiarach L i XL. Fartuchy znakowane podwójnie jako środek ochrony osobistej kategorii I i wyrób medyczny klasy I. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarach L i XL, pozostałe parametry zgodnie z SWZ .

Pytanie nr 6 - Dot. Zadanie nr 6, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką do odsysania o średnicy 4,13mm / 7,51mm (wew. / zew.) i długości całkowitej 27cm oraz drenem o długości 3m? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadanie nr 6, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką do odsysania o średnicy 4,13mm / 7,51mm (wew. / zew.) i długości całkowitej 27cm oraz drenem o długości 4m? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadanie nr 6, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania o średnicy 4,00mm / 6,00mm (wew. / zew.) i długości całkowitej 25cm oraz drenem o długości 3m? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zbiorcze po 6 sztuk pod warunkiem, że będą pakowane pojedynczo (sterylne).

Pytanie nr 8

- Dot. Zadania 18

Czy Zamawiający odstąpi od „Zgodności z normą 13795-1:2019 dla Odzieży i obłożeń chirurgicznych  - wymaga się załączenia dokumentu na potwierdzenie zgodności z normą” - norma ta dotyczy wyrobów sterylnych. W niniejszej Normie Europejskiej podano informacje dotyczące właściwości fartuchów chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych, do jednorazowego i do wielokrotnego użytku, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia w celu zapobieżenia przenoszeniu czynników infekcyjnych między pacjentami i personelem medycznym podczas operacji chirurgicznych i innych zabiegów inwazyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby materiały wykorzystane do produkcji wyrobu gotowego zgodne z Reach lub certyfikatem OEKo-TEX.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 9

Dot. Zadania 17 poz. 1-52

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych po 4 fiolki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych pakowanych po 4 fiolki z zastrzeżeniem, że w fiolce musi znajdować się 50 sztuk.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-10-10