Bydgoszcz dnia: 2023-10-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 7515/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE # o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego i jednorazowego użytku |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 111/2023 |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na następujące części:

| Część nr | Temat Uzasadnienie prawne i faktyczne |
| --- | --- |
| 3 | Ortopedia 2 Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: Jedyna złożona na to zadanie oferta została odrzucona. W pozycji 2 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający wymagał:" Ząbkowana górna bransza tnąca o średnicy 3,4 mm, końcówka tnąca o wymiarach 6,35 mm, szczęka zakrzywiona w lewo, trzonek zakrzywiony w lewo o 15 stopni: Wykonawca zaoferował „Ząbkowana górna bransza tnąca o średnicy 3,4 mm, końcówka tnąca o wymiarach 6,35 mm, szczęka zakrzywiona w lewo, trzonek zakrzywiony w prawo o 15° co jest niezgodne z tym, czego wymagał Zamawiający. |

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data: 12.10.2023