| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wyposażenie sal endoskopowych | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Stojak do kroplówki z regulacją wysokości (1 sztuka) |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 1320-2150 mm | TAK |  |
|  | Przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej | TAK |  |
|  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Podstawa pięcioramienna na kółkach w obudowie ze stai ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą, średnica podstawy 600 mm | TAK |  |
|  | Kolumna zewnętrzna z rury o średnicy 25 mm | TAK |  |
|  | Kolumna wewnętrzna o średnicy 16 mm | TAK |  |
|  | Głowica na 4 haczyki | TAK |  |
|  | dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 mm | TAK |  |
| Stojak kroplówki z regulacją wysokości (1 sztuka) |  |  |  |
|  | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie:1320-2150 mm, | TAK |  |
|  | przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej | TAK |  |
|  | Podstawa pięcioramienna na kółkach w obudowie ze stai ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą, średnica podstawy 600 mm | TAK |  |
|  | kolumna zewnętrzna z rury o średnicy 25 mm | TAK |  |
|  | kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm | TAK |  |
|  | głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Półka ze stali kwasoodpornej o wymiarach 320x250 mm | TAK |  |
|  | Listwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem w kolorze szarym | TAK |  |
|  | Kosz na odpady z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| Parawan mobilny trzyskrzydłowy (1 sztuka) |  |  |  |
|  | stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, wszystkie z blokadą | TAK |  |
|  | wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, w kolorze miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wymiary: 3 x700x1700 mm [szerokość skrzydła x wysokość]; szerokość podstawy - 450 mm dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10 mm | TAK |  |
| Parawan mobilny dwuskrzydłowy (1 sztuka) |  |  |  |
|  | stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, wszystkie z blokadą | TAK |  |
|  | wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, w kolorze miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wymiary: 2 x700x1700 mm [szerokość skrzydła x wysokość]; szerokość podstawy - 450 mm dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10 mm | TAK |  |
| Stolik oddziałowy (1 sztuka) |  |  |  |
|  | 1 x blat z szufladą 705x415x20 mm | TAK |  |
|  | 1 x półka koszowa 655x405x90 mm | TAK |  |
|  | 2 x kuweta 395x325x65 mm | TAK |  |
|  | 1 x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną | TAK |  |
|  | Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytami do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowiącymi zintegrowany element konstrukcji | TAK |  |
|  | Blat ze stali kwasoodpornej, montowany na stałe do stelaża, z podniesieniem rantem | TAK |  |
|  | Półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo na biało | TAK |  |
|  | Kuweta z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 950x430x880 mm Wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm Wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm Wymiary kuwety: 395x325x65 mm | TAK |  |
| Stolik oddziałowy (1 sztuka) |  |  |  |
|  | 1 x blat z szufladą 705x415x20 mm | TAK |  |
|  | 1 x półka 655x415x20 mm | TAK |  |
|  | 2 x kuweta 395x325x65 mm | TAK |  |
|  | 1 x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną | TAK |  |
|  | Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytami do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowiącymi zintegrowany element konstrukcji | TAK |  |
|  | Blat, półka ze stali kwasoodpornej, montowany na stałe do stelaża, z podniesieniem rantem | TAK |  |
|  | Kuweta z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 950x430x880 mm Wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm Wymiary półki: 655x415x20 mm Wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm Wymiary kuwety: 395x325x65 mm | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |