Bydgoszcz dnia: 2023-10-18

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7692/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa płynów do terapii nerkozastępczych na okres 30 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 117/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 3 Czy Zamawiający w Zadaniu 3, poz. 2 oczekuje płynu dializacyjnego (zarejestrowanego, jako wyrób medyczny) o składzie podanym w opisie pozycji, stosowanego do tej pory, czy płynu dializacyjnego i substytucyjnego (zarejestrowanego, jako produkt leczniczy) o składzie: Ca2+ 0 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Mg2+ 0,75 mmol/l; HCO3- 22 mmol/l; glukoza 0 mmol/l; Cl- 122 mmol/l; HPO42- 1,0 mmol/l ? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania płynu dializacyjnego wobec czego modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 3 poz. 2 w sposób następujący: BYŁO: Płyn dializacyjny i substytucyjny w ciągłej terapii nerkozastępczej, skład: Ca2+ 0 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Mg+ 0,75 mmol/l; HCO3- 22 mmol/l; glukoza 6,1 mmol/l; Cl- 120,5 mmol/l; worek z trzema otworami w górnym kołnierzu, służącymi do prawidłowego zawieszenia na wadze. JEST Płyn dializacyjny w ciągłej terapii nerkozastępczej, skład: Ca2+ 0 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Mg+ 0,75 mmol/l; HCO3- 22 mmol/l; glukoza 6,1 mmol/l; Cl- 120,5 mmol/l; worek z trzema otworami w górnym kołnierzu, służącymi do prawidłowego zawieszenia na wadze.

Pytanie nr 2 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru; 3) 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 15, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru; 4) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 ust. 5 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-10-18