Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1 - odczynniki do oznaczeń immunologicznych ze szczegółnym uwzględnieniem schorzeń z autoagresji wraz z dzierżawą sprzętu

| L.p. | Nazwa asortymentu | Planowana liczba badań | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | P/c przeciwjądrowe (Hep-2/wątroba małpia/żołądek/nerka) IIF | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P/c p.dwuniciowemu DNA - kompleks dsDNA z nukleosomami EL | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw oznaczający p/c p.: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1 EL | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P/c p. cytoplazmie granulocytów IIF (granulocyty utrwalone etanolem, granulocyty utrwalone formaliną, Hep-2) | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | P/c p. cytopl.granulocytów - profil: mieloperoksydaza, proteinaza 3, elastaza, katepsyna G, laktoferryna, BPI EL | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P/c p.antygenom MPO, PR3, GBM, IB | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P/c p. komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wew. IIF (żołądek małpy, oczyszczony czynnik wewnętrzny) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | P/c p/ ludzkiej transglutaminazie tkankowej IgA EL | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | P/c IgG p-deamidowanym peptydom gliadyny EL | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P/c w autoimmunologicznych schorzeniach wątroby z wyszczególnieniem (AMA - M 2, 3E (BPO), Sp 100, PML, p 210, LKM-1, LC-1,SLA/LP, Ro-52, F-aktyna) IB | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw oznaczający: n RNP/Sm, SS-A, Ro-52, SS-B,Scl-70, centromery A i B, Sm, ds. DNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA-M2, PCNA, DFS 70 IB | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | P/c p. boreliozie - test potwierdzenia w klasie IgM IB | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | P/c p. boreliozie - test potwierdzenia w klasie IgG IB | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | P/c IgG p. boreliozie w surowicy z uwzględnieniem VLSE EL | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | P/c IgM p. boleriozie w surowice EL | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | P/c IgG p. boreliozie w PMR (pełen antygen Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii), z uwzględnieniem VLSE EL | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | P/c IgM p. boreliozie w PMR (pełen antygen Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii) EL | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgG EL | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgM EL | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Przeciwciała p-beta2glikoproteinie 1 IgG EL | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Przeciwciała p-beta2glikoproteinie 1 IgM EL | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | P/c p-cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi; rekombinowany antygen II generacji, klasa IgG EL | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Chlamydia trachom IgG EL | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Chlamydia trachom IgM EL | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Chalmydia pneum IgG EL | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Chlamydia pneum IgA EL | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ASMA IIF | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Odczynnik do absorbcji RF | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Alergiczny profil wziewny z objęciem co najmniej następujących alergenów: żyta (g12) tymotki łąkowej (g6) , olchy (t2), leszczyny (t4), brzozy (t3), bylicy (w6), babki lancetowatej (w9), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), kota (e1), psa (e2), Cladosporium herbarum (m2), Penicillinum notatum (m1) + CCD IB | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Alergiczny profil pokarmowy z objęciem co najmniej następujących alergenów: białka jaja (f1), żółtka jaja (f75), mleka (f2), mąki pszennej (f4), mąki żytniej (f5), orzecha ziemnego (f13), jabłka (f49), kiwi (f84), pomidora (f25), marchwi (f31), dorsza (f3) + CCD IB | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Alergiczny profil wziewno-pokarmowo z uwzględnieniem co najmniej następujących alergenów: bylicy (w6) , rzepaku (w203), brzozy (t3), leszczyny (t4), pyłków czterech podstawowych zbóż (gs21, g12, g14, g18, g101), kota (e1), psa (e2), królika (e82), soja (f14), Candida albicans (m5), sera (f81), wieprzowiny (f26), wołowiny (f27) + CCD IB | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Testy do oceny uczulenia na składniki mleka: mleko krowie (F2) w tym: alfa-laktoalbumina (F76), beta-laktoglobulina (F77), kazeina (F78), laktoferyna (F334) + CCD IB | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw oznaczający: n RNP/Sm, SS-A,Ro-52, SS-B,Scl-70,PM-Scl,Jo-1, centromery A i B, ds. DNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA-M2, PCNA, Mi-2alfa, Mi-2beta, Ku, Sp 100, PML, PM-Scl 100, Pm-Scl 75, RP11, RP 155, gp210, DFS 70. IB | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Zestaw oznaczający: AMA-M2, M2-3E, ryb. białko P, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 IB | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ad. 12 | Rekombinowane antygeny: VisE Borrelia burgdorferi, flagelina (p41), BmpA (p39), dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ad. 13 | antygeny: rekombinowane: VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, p 83, p41, p39, OspC, p58, p21, p20, p19, p18 oraz lipidy charakterystyczne, dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IIF - metoda immunofluorescencji pośredniej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EL - metoda immunoenzymatyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IB - immunobloting |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WB - western blotting |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 24 m-ce dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewni/dostarczy sprzęt do wykonywania ww badań:

- analizator do wykonywania testów ELISA

- mikroskop do oceny preparatów immunofluorescencyjnych

- 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem MS Office, wersja BOX lub MOLP

- drukarka

- czytnik

- płuczka automatyczna ELISA

- skaner

- sprzęt do inkubacji testów typu immunoblot/Westernblot.

- chłodziarkę do przechowywania odczynników o poj. ok. 340lit z zamrażarką o poj. ok 90 litr

- zapewni bezpłatny udział w międzylaboratoryjnej kontroli jakości dla powyższych analiz z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w roku

Minimalne wymagania odnośnie analizatora i mikroskopu:

1) Analizator do testów ELISA:

- możliwość wykonywania różnych testów podczas jednej inkubacji
- całkowicie zautomatyzowany proces od momentu załadowania próbek do uzyskania wyników
- identyfikacja próbek i odczynników przy użyciu kodów kreskowych
- zakres pomiarowy nie mniejszy niż 400 - 700 nm
- zakres temperatur inkubacji co najmniej 20 - 40 stopni C
- alarm niskiego poziomu cieczy
- możliwość otrzymywania wyników zarówno jakościowych jak i ilościowych
- program umożliwiający prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
- system operacyjny Windows XP
- analizy wykonywane zgodnie z dyrektywą 98/78 EG

2) Mikroskop

- źródło światła UV: lampa diodowa typu LED, długość fali 460 - 490 nm, żywotność źródła światła nie mniejsza niż 40 000 h
- źródło światła przechodzącego: lampa halogenowa, żywotność nie krótsza niż 1000 h
- mikroskop wyposażony dodatkowo w kamerę umożliwiającą wykonywanie, zapisywanie i przekazywanie zdjęć preparatów IIF

Pozostałe wymagania:

- zapewni własnym staraniem i kosztem możliwość przekazywania zleceń i wyników badań z/do sieci informatycznej Szpitala (w czasie do 21 dni od podpisania umowy). Dotyczy to: skanera - odczyt testów paskowych, czytnika i analizatora - odczyt testów ELISA

- dokona bezpłatnej instalacji urządzeń wraz z niezbędnymi przyłączami - zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy

- udzieli gwarancji na przekazany sprzęt na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt oferenta); czas reakcji serwisu – do 48 h

- dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 202/878/UE

- wymieni wadliwe urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu

- zapewni demontaż i odbiór urządzeń w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy

- zapewni nieodpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez kierownika zakładu

- dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim,

- zapewni ważność odczynników po dostarczeniu do laboratorium – nie krócej niż 3 miesiące

Miejscowość …………………………. data …………………………………

Zadanie nr 2: odczynniki do wykonywania tzw. analiz krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów

Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne i kontrolne oraz wszelkie inne niezbędne akcesoria i wydzierżawi 2 urządzenia umożliwiające wykonywanie następującej liczby badań:

Gazometria + niektóre inne parametry krytyczne – 40000 oznaczeń (w tym ok. 10000 na analizatorze 1) oraz

- 10 magnesów do mieszania krwi kapilarnej

- 4 000 plastikowych kapilar o pojemności 90-95 µl

Okres ważności odczynników co najmniej 3 m-ce od daty dostawy.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące analizatorów: |  |  |  |
| I | Analizator I | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |
| 1 | Oznaczanie: pH, pCO2, pO2, Hb, sO2, metHb, HHb, COHb, hemoglobina płodowa, bilirubina całkowita, sól, potas, chlorki, wapń zjonizowany, glukoza, mleczany | TAK |  |
| 2 | Możliwość oznaczeń w: krwi pełnej, osoczu, dializacie, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | TAK |  |
| 3 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 4 | System kontroli jakości w oprogramowaniu | TAK |  |
| 5 | Zamontowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 6 | Automatyczna kalibracja jedno- lub dwupunktowa za pomocą gazów zewnętrznych, w pojemnikach zintegrowanych z analizatorem | TAK |  |
| 7 | Możliwość zainstalowania automatycznego podajnika próbek z mieszaniem i skanowaniem kodów kreskowych | TAK |  |
| 8 | Elektrody pomiarowe wyposażone w wymienialne membrany zabezpieczające przed zabrudzeniem mikroskrzepami | TAK |  |
| 9 | Wymagana żywotność elektrod: gazowych – min. 2 lata, glukozowych – min. 1 rok, mleczanowych – min. 1 rok. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające lub oświadczenie producenta potwierdzające podane parametry. | TAK |  |
| 10 | Możliwość przerwania kalibracji i wykonania próbki pilnej | TAK |  |
| 11 | Próbka dla pełnego panelu wymaganych oznaczeń – do 90 µl | TAK |  |
| 12 | Możliwość pełnej analizy statystycznej przez oprogramowanie urządzenia | TAK |  |
| 13 | Dostarczenie urządzenia do podtrzymywania napięcia (UPS) przez min. 15 minut, dostosowane do analizatora | TAK |  |
| II | Analizator II | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |
| 1 | Analizator typu kasetowego (kaseta sensoryczna i kaseta odczynnikowa), przenośny | TAK |  |
| 2 | Oznaczanie: pH, pCO2, pO2, Hb, sO2, metHb, HHb, COHb, hemoglobina płodowa, bilirubina całkowita, sól, potas, chlorki, wapń zjonizowany, glukoza, mleczany | TAK |  |
| 3 | Możliwość oznaczeń w: krwi pełnej (żylnej, tętniczej i kapilarnej) | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas uzyskiwania wyniku – 45s. | TAK |  |
| 5 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym, z jedna elektrodą referencyjną | TAK |  |
| 6 | Dostarczenie urządzenia do podtrzymywania napięcia (UPS) przez min. 15 minut, dostosowane do analizatora | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyłączenia analizatora bez utraty pozostałych w kasecie testów | TAK |  |
| 8 | Trwałość kaset od momentu instalacji w analizatorze – min 30 dni | TAK |  |
| 9 | System kontroli jakości w oprogramowaniu | TAK |  |
| 10 | Zamontowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 11 | Próbka dla pełnego panelu wymaganych oznaczeń (kapilara) - do 50 µl | TAK |  |
| 12 | Możliwość pełnej analizy statystycznej przez oprogramowanie urządzenia | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
|  | Z analizatorem Wykonawca dostarczy nieodpłatnie zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - procesor min. Intel i5 - pamięć RAM 8 GB DDR - dysk twardy min. 240 GB SSD - karta sieciowa 10/100/1000 Mb - system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny) - opcjonalnie MS Office 2016 z Outlookiem - monitor LCD 24 " - klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM - drukarkę wykorzystywaną powszechnie u Zamawiającego (np. HP Laser Pro 400 MFP Mn 25dn) wraz z zapewnieniem serwisowania | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy (łącznie z urządzeniami UPS na okres trwania umowy i zobowiąże się do wykonywania obowiązków przyjętych w gwarancji w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw wraz z ew. wymianą części zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odbiór kompletu aparatury w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi własnym kosztem i staraniem połączenie analizatorów ze szpitalną siecią informatyczną, w terminie do 2 tygodni od dostarczenia urządzeń | TAK |  |
|  | Wymiana wadliwej aparatury na nową w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
|  | Zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim na etapie zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Przeprowadzi w pierwszym roku obowiązywania umowy 2-3 szkolenia (do ustalenia z kierownictwem laboratorium) z zakresu błędów przedanalitycznych podczas pobieraniu krwi włośniczkowej (dla personelu pielęgniarskiego i innych osób uprawnionych do pobierania materiału biologicznego) | TAK |  |
|  | Wykonawca przekaże do użytkowania lodówko-zamrażarkę 180-190cm wysokości, 55-60cm szerokości, 60-65cm głębokości, z dolnym zamrażalnikiem, z systemem „no Frost” | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 3: odczynniki do elektroforezy, immunofiksacji oraz izoelektroogniskowania białek płynów ustrojowych wraz z dzierżawą sprzętu

Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne i kontrolne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania następującej liczby oznaczeń:

- rozdziału białek surowicy metodą elektroforezy kapilarnej   - 7000

- rozdziału białek płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku białek oligoklonalnych – 700

- immunofiksacji w kierunku białka monoklonalnego w surowicy – 3900

- immunofiksacji w kierunku białka monoklonalnego w moczu – 160

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące odczynników |  |  |  |
|  | Analizator/analizatory | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |
|  | Zestawy odczynnikowe do rozdziału elektroforetycznego białek muszą być wyposażone kompletnie we wszystkie niezbędne odczynniki (kapilary, odbarwiacz, bufor i pozostałe odczynniki). | TAK |  |
|  | Wszystkie dostarczone odczynniki muszą być gotowe do bezpośredniego użycia. | TAK |  |
|  | Odczynniki nie mogą zawierać metanolu. | TAK |  |
|  | Ważność odczynników nie mniej niż 3 miesiące od momentu dostarczenia do laboratorium. | TAK |  |
| Parametry wymagane dotyczące analizatora/analizatorów |  |  |  |
|  | Wykonawca zainstaluje na własny koszt komplet aparatury zapewniający rozdział białek surowicy metodą elektroforezy kapilarnej oraz rozdział białek w różnych płynach ustrojowych z użyciem metody immunofiksacji i izoelektroogniskowania (bez immunoblottingu). Komplet aparatury powinien mieć również możliwość obliczania bezwzględnej wartości frakcji białkowych po wprowadzeniu stężenia białka całkowitego; | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania materiału z probówek pierwotnych, dowolnego rodzaju | TAK |  |
|  | Możliwość dokładania nowych próbek podczas pracy aparatury | TAK |  |
|  | Graficzny zapis elektroforegramów | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną instalację kompletu aparatury wraz z niezbędnymi przyłączami oraz bezpłatne szkolenie wskazanego przez kierownika Zakładu personelu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy | TAK |  |
|  | Z kompletem aparatury zostanie dostarczone urządzenie typu UPS o charakterystyce odpowiedniej dla aparatury i zapewniające podtrzymanie zasilania przez co najmniej ½ godziny. | TAK |  |
|  | Z kompletem aparatury Wykonawca dostarczy nieodpłatnie fabrycznie nowy zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - procesor min. Intel i5 - pamięć RAM 8 GB DDR - dysk twardy min. 240 GB SSD - karta sieciowa 10/100/1000 Mb - system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny) - opcjonalnie MS Office 2016 z Outlookiem - monitor LCD 24 " - Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawiony komplet aparatury na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt oferenta); czas reakcji serwisu – do 48 h; serwis gwarantowany bezpośrednio przez Wykonawcę, bez podwykonawców. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odbiór kompletu aparatury w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni dwustronną komunikacje kompletu aparatury ze szpitalnym systemem informatycznym, w terminie do 2 tygodni od instalacji urządzenia, własnym staraniem i kosztem |  |  |
|  | Wymiana wadliwej aparatury na nową w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
|  | Dodatkowo oferent umożliwi własnym staraniem i kosztem możliwość uczestnictwa (w okresie obowiązywania umowy, z częstotliwością co 6 miesięcy) w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie badania elektroforezy białek w surowicy oraz immunofiksacji. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim na etapie zawarcia umowy | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy