Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/098/2023                                          KRAKÓW dnia: 2023-10-24

L.Dz.KA-2/  807 /2023

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Remont pomieszczeń CeWSA PK w budynku W-7 ( 10-36) GIL ul.Warszawska 24 Kraków” – znak sprawy KA-2/098/2023.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania i odpowiedzi 1.W materiałach brak projektów branżowych (instalacyjnych), projektu budowlanego oraz projektu z architektury. Czy przedmiar definiuje zakres prac? Jeśli nie, prosimy o udostępnienie wymienionych projektów. ODP. Przedmiar robót załączony do SWZ definiuje zakres prac dla każdego etapu odrębnie. Jako, że Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej wielobranżowej dla przedstawionego zadania, prosimy bazować na załączonej do SWZ koncepcji rozwiązań. 2. W dokumentacji brak zestawienia stolarki drzwiowej, zestawienia płytek oraz zestawienia sufitów podwieszanych. Prosimy o udostępnienie wymienionych zestawień. ODP. Zamawiający nie posiada dokumentacji aranżacji wnętrz (oraz zestawień) dla przedstawionego zadania, prosimy bazować na załączonej do SWZ koncepcji rozwiązań. 3. Czy w zakresie prac: wymiana oświetlenia obejmuje tylko toaletę i kuchnię? (ujęte w przedmiarze) ODP. Przedmiar robót załączony do SWZ definiuje zakres prac dla każdego etapu odrębnie, dlatego prosimy rozpatrywać wyłącznie zakresy w nim ujęte. 4. Co z oświetleniem pozostałych pomieszczeń? ODP. Nie wchodzi w zakres obecnego zadania 5. Proszę o podanie lokalizacji GPD. W celu weryfikacji ilości okablowania LAN (100m na 8 obwodów). ODP. Przedmiar robót załączony do SWZ definiuje zakres prac instalacji LAN, dlatego prosimy rozpatrywać wyłącznie zakresy w nim ujęte. 6. Czy modyfikacja istniejącej tablicy elektrycznej w zakresie? Prosimy o podanie lokalizacji tablicy. ODP. Nie wchodzi w zakres obecnego zadania 7. Czy w zakresie prac jest okablowanie projektora: kable HDMI, gniazda HDMI. ODP. Nie wchodzi w zakres obecnego zadania 8. Czy w zakresie jest oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne? ODP. Nie wchodzi w zakres obecnego zadania