Poznań dnia: 2023-10-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY- POPRZEZ ZAKUP SPRZETU DLA ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

zadanie nr 1 - Łóżko na Oddział Intensywnej Terapii ze zintegrowanym materacem x 2 szt.

zadanie nr 2 - Kardiomonitor  10 cali - 1 szt.

zadanie nr 3 - Moduł gazowy E minC (pomiarCO2) - 3 szt.”

– znak sprawy SZW/DZP/106/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 zadanie 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Zgodnie z naszą wiedzą rynkową, parametry opisane w OPZ wskazują tylko na jednego producenta, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert innym wykonawcom. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem na Oddział Intensywnej Terapii ze zintegrowanym materacem które obecnie z powodzeniem jest testowane w Państwa Szpitalu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii, posiadającym: Ad. 2 Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 230 cm Ad. 3 Możliwość przedłużenia leża o 12 cm Ad. 4 Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 103 cm Ad.5 Regulację elektryczną wysokości z systemem zmiany prędkości obniżania aż do osiągnięcia wysokości minimalnej. Wszystkie sekcje obniżają się z prędkością maksymalną do osiągnięcia niskiej pozycji łóżka, po czym prędkość zmniejsza się o połowę aż do osiągnięcia najniższej pozycji łóżka. Ad. 6 Sygnalizację pozycji pośrednich w postaci optycznej po przez chwilowe zatrzymanie, rozwiązanie zwiększająca bezpieczeństwo pacjenta przy pozycjach: - zmiany segmentu pleców . Segment oparcia pleców zatrzymuje się na chwilę po osiągnięciu kąta około 30 stopni. Ad. 7 Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 36 cm Ad. 10 Nie posiadające klamer obejmujących materac? Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko spełniało normę IEC 60601-2-52, która reguluje parametry łóżka, nie opisując w jaki sposób materac jest utrzymywany stabilnie na leżu i ogranicza ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi. Oferowane rozwiązanie posiada innego rodzaju zabezpieczenie materaca w ramie leża - rama stabilizująca materac. Tworzywowe klamry zwiększają ryzyko odleżyn, gdy pacjent może przesunąć podudzie na uciskającą klamrę. Ad. 12 Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie 0-62 stopni. Ad. 14 Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie 0-20 stopni. Ad. 15 Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia 0 stopni do 16 stopni Ad. 18 Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. ( -12stopni) - (+12stopni) Ad. 19 Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie uzyskiwana za pomocą 2 przycisków oraz włączenia utwardzenia materaca na pompie zintegrowanej z łóżkiem. Ad. 21 Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna - pozioma uzyskiwana w dwóch krokach (po naciśnięciu 2 przycisków) Ad. 22 Możliwość uzyskania żądanej pozycji (pozycja wyjścia) z 3 przycisków, lub ułatwienie pacjentowi wyjęcia poprzez naciśniecie na pompie jednego przycisku - deflacji komory na wysokości bioder. Ad. 27 Bez alarmu niezaciągniętego hamulca. Ad. 29 Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku w kolorze czerwonym zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych, która poziomuje wszystkie segmenty leża i w razie potrzeby obniża je do pozycji reanimacyjnej. Ad. 31 Barierka wyposażona w ekran wagi wskazujący kąta nachylenia segmentu oparcia z chwilowym zatrzymaniem po osiągnieciu kąta 30 stopni. Ad. 35 Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika - dotykowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz zlokalizowany na barierce bocznej sł€żący do pomiaru masy ciała, informacje o zmianie katów nachylenia oparcia, sygnalizacji alarmów. Panel do obsługi zintegrowanego materaca umieszczony na pompie zintegrowanej z łóżkiem. Ad. 38 Bez możliwości zapisania ostatniego pomiaru wagi. Ad. 41 Czwarte koło sterujące umieszczone od strony głowy lub nóg pacjenta (do wyboru Zamawiającego). Ad. 43 Bez półki na pościel. Ad. 47 Materac z możliwością pracy w trybach: terapeutycznych (z możliwość wyboru): - normalny z możliwością kontroli poszczególnych wartości ciśnienia dla określonych 4 sekcji, ciągłego i zmiennego niskiego ciśnienia. - ciągła rotacja boczna pacjenta - zmienne ciśnienie - pulsowanie Ad. 48 Materac powietrzny, przeciwodleżynowy pracujący w trybie zmiennociśnieniowym, gdzie ciśnienie w komorach jest dobierane na podstawie wagi i wzrostu pacjenta (zakres regulacji masy ciała 45-227kg), automatycznie reguluje się przy zmianach pozycji ciała oraz dodatkowo ma możliwość regulacji ciśnienia w każdej z 4 stref materaca (strefa głowy, bioder, ud, podudzi) Ad. 51 Limit wagowy gwarantujący skuteczność leczenia w pozycji leżącej - 227 kg Ad. 56 Aktywacja maksymalnego napompowania materaca poprzez menu na pompie oraz przez przyciśnięcie przycisku transport pacjenta. Ad. 61 Bezpieczne obciążenie robocze 270 kg Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Szczegółowa analiza każdego podpunktu uniemożliwia dopuszczenie w całości zaproponowanego rozwiązania. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 zadanie 1 Czy Zamawiający w celu prowadzenia terapii przeciwodleżynowej oczekuje zaoferowania łóżka o konstrukcji umożliwiającej przechyły boczne wykonywane za pomocą materaca powietrznego zintegrowanego z leżem ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza, ale nie wymaga. Pytanie nr 3 zadanie 1 Czy Zamawiający oczekuje łóżka z możliwością programowania terapii ciągłej rotacyjnej bocznej pacjenta w której cykl obrotu trwa od 2-30 minut ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza, ale nie wymaga. Pytanie nr 4 zadanie 1 Czy Zamawiający oczekuje łóżka z możliwością programowania terapii pulsacyjnej (czas cykli 5, 10, 15 min) o zmiennej intensywności oraz terapii zmiennociśnieniowej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 Pytanie do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4 do swz: Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej. Jeśli tak proszę o dodanie postanowienia do umowy, określającego, iż za datę podpisania umowy uznaje się złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 6 Pytanie do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4 do swz: Czy w przypadku zawarcia umowy w formie papierowej, Zamawiający akceptuje, iż za dzień zawarcia umowy uznaje się datę doręczenia umowy do siedziby Wykonawcy? Z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy w formie tradycyjnej w większości przypadków odbywa się poprzez wysyłanie podpisanych egzemplarzy umowy, Wykonawca nie ma wpływu na okres doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską. Takie zastrzeżenie nie spowoduje opóźnienia w podpisaniu umowy, ponieważ obiektywnym dowodem na skuteczne przekazanie umowy wykonawcy, może być potwierdzenie generowane przez pocztę lub firmę kurierską. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 Pytanie do OPZ Pakiet nr 2: Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość kardiomonitora 1280x800 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 8 Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 9 §2 ust. 5 Wykonawca zwraca się o wykreślenie postanowienia, ewentualnie jego zmianę w taki sposób, aby zmiana osób serwisujących nie wymagała aneksowania umowy. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć serwis gwarancyjny zgodnie z wymogami umowy i producenta. Kwestia wskazania konkretnej osoby realizującej dane czynności pozostaje w takim wypadku drugorzędna i nie powinna powodować potrzeby ingerowania w treść umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z & 2 ust. 5 zmiana osób, o których mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. Pytanie nr 10 §3 ust. 2 pkt 1) i 2) Wykonawca zwraca się o modyfikację terminu określonego w pkt 1). poprzez odpowiednie skrócenie do "5 dni". Postanowienie w kształcie proponowany przez Zamawiającego w nieuzasadniony sposób prowadzi do skrócenia Wykonawcy czasu na realizację przedmiotu. Ponadto, prosimy o dopisanie w pkt 1), że zgłoszenie może mieć także formę "mailową". Stosownie do powyższego prosimy o dopisanie formy "mailowej" w pkt 2). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowaną treścią zapisu. Pytanie nr 11 §6 ust. 14 Wykonawca zwraca się o zmianę w postanowieniu słowa "gwarantuje" na frazę "zobowiązuje się zapewnić". Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego tj. art. 471 k.c. - za skutki zdarzeń, wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy na zasadzie winy, nie odpowiada za przypadek. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowaną treścią zapisu. Pytanie nr 12 §7 ust. 2 Wskazane postanowienie odnosi się do istotnej kwestii - odpowiedzialności materialnej Wykonawcy. W celu zachowania równowagi stron zasady pokrywania szkód, także osób trzecich, powinny być dla Wykonawcy adekwatne do zasad ogólnych wynikających z k.c. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia zgodnie z poniższym: "Sprzedający ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Kupującego z tytułu naruszenia ich praw, w tym praw autorskich, w szczególności zaś ponosi odpowiedzialność za roszczenia z tego tytułu, w tym związane ze szkodą Kupującego nie wyłączając uzasadnionych kosztów (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione w wyniku skierowania przeciwko niemu takich roszczeń. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Kupującemu na drodze sądowej przez osoby trzecie, Sprzedający będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Kupującego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Kupującego z udziału w sprawie."? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią SWZ. Pytanie nr 13 §8 ust. 1 pkt 2) Zwracamy się o zmianę sposobu naliczania kary umownej, o której mowa w tym postanowieniu poprzez jego zmodyfikowanie i ustalenie, że kara umowna za zwłokę w reakcji na zgłoszenie awarii, o której mowa w tym postanowieniu, będzie wyliczana jako "200,00 zł - za każdy dzień zwłoki". Wykonawca wyjaśnia, iż nie praktykuje się w branży naliczania kar umownych "za godzinę zwłoki", zwłaszcza, że co do zasady Wykonawca jest w stanie realizować czynności związane z naprawą w godzinach pracy Zamawiającego, co czyni karę naliczaną w ten sposób co najmniej częściowo bezzasadną (za zwłokę w godzinach wieczornych czy nocnych). Jednocześnie wysokość kary za każdą godzinę generuje po stronie Wykonawcy ryzyko finansowe, które będzie podlegało wkalkulowaniu w cenę ofertową, co finalnie nie będzie korzystne dla Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 14 §8 ust. 1 pkt 6) Stosownie do wcześniejszych uwag, w celu należytego wyważenia ryzyka kontraktowego - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na "0,5%" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 §8 ust. 4 Wyjaśniamy, iż w zależności od rodzaju odstąpienia - ex tunc lub ex nunc - skutki odstąpienia powinny być oceniane według zasad ogólnych kodeksu cywilnego. W związku z powyższym prosimy o dopisanie w ust. 4: "(…) w zakresie, w jakim zdarzenia warunkujące naliczenie kary umownej zaistniały do chwili odstąpienia od umowy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 16 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast certyfikatów zostały wystawione przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela sprzętu "protokoły" z odbytych szkoleń ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowaną treścią zapisu. Pytanie nr 17 Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił do 45 dni od doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 18 Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przeglądy odbywały się z częstotliwością zgodnie z zaleceniami producenta? W przypadku określonych sprzętów medycznych producenci zalecają przeglądy: 1 / 2 lata. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 19 Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin". Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 PAKIET 1 ŁÓŻKO NA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII ZE ZINTEGROWANYM MATERACEM Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu gwarancji po naprawie do 6 miesięcy, zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta na części zamienne ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki