Bydgoszcz dnia: 2023-10-27

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8050/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do hemofiltracji, kolostomii i urostomii. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 113/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 9 zadanie 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu z ramionami prostymi lub zagiętymi średnicy 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego. Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza opisany cewnik. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z zadania 1 i stworzy o osobny pakiet dla tej pozycji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 2 1) Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt 2, 3: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru 2) W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 3 Pytanie 1 - Zadanie 2. W Zadaniu 2 brak jest poz. lp. 2, 3 – czy Zamawiającym wprowadzi modyfikację w kolejności czy też w tych pozycjach powinny być wpisane produkty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Jednocześnie wyjaśnia, iż w zadaniu zastosowana została błędna numeracja pozycji w zadaniu, co nie wpływa na opis pozycji (nie ma pozycji 2 oraz 3 w zadaniu).

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści: Poz. 7 worek pooperacyjny jednoczęściowy, niesterylny, rozmiar 10-100 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z formularzem cenowym i SWZ taki worek. Poz. 7 worek pooperacyjny jednoczęściowy, sterylny, rozmiar 10-100 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. Poz. 7 worek pooperacyjny jednoczęściowy, dla stomii o zwiększonym wydzielaniu, do do-cięcia 10-100 mm, niesterylny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian - Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy zadania 4 – worki stomijne pakowane po 30 szt w opakowaniu, płytki po 5 szt, worki pooperacyjne po 5 szt., worki dla stomii o zwiększonym wydzielaniu po 10 szt.). W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego. - Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany pod warunkiem podania ilości sztuk w opakowaniu w kolumnie uwagi.

Pytanie nr 5 Dotyczy: Zadanie 4 poz.9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Zadania 4 – poz.9 „Cewnik zewnetrzny jednoczęściowy samoprzylepny z lateksu” i utworzenia z pozycji 9 - osobnego Zadania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - Dotyczy zadania 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worek o rozmiarze 20-70mm z filtrem kształcie półksiężyca? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Dotyczy zadania 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worek o rozmiarze 20-70 mm z filtrem w kształcie półksiężyca? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Dotyczy zadania 4 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści płytki o rozmiarach 13-70 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Dotyczy zadania 4 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści worek o rozmiarze 45-70 mm z filtrem w kształcie półksiężyca? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Dotyczy zadania 4 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści worek o rozmiarze 45-70 mm z filtrem w kształcie półksiężyca? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Dotyczy zadania 4 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści worek o rozmiarze worka 15-45 mm z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Dotyczy zadania 4 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści worek o rozmiarze worka 8-100 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zamiany pod warunkiem podania oferowanego rozmiaru w kolumnie Uwagi. - Dotyczy zadania 4 poz. 9 Czy Zamawiający wyłączy poz. 9 z zadania 4? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 Zadanie 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści Worek jednoczęściowy kolostomijny zamknięty, z efektywnym okrągłym filtrem węglowym, z przylepcem hydrokoloidowym składającym się aż z 4 hydrokoloidów z miodem Manuka, do docięcia 13-60-80 mm, z miękką ochronną warstwą beżowy z okienkiem, lub przezroczysty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Zadanie 4, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści Worek ilostomijny z efektywnym okrągłym filtrem węglowym, otwarty odpuszczalny beżowy, z przylepcem hydrokoloidowym skladającym się aż z 4 hydrokoloidów, wzmocnionym fizeliną, do docięcia 13-60 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Zadanie 4, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści Worek ilostomijny z efektywnym okrągłym filtrem węglowym, otwarty odpuszczalny beżowy z okienkiem, z przylepcem hydrokoloidowym składającym się aż z 4 hydrokoloidów z miodem Manuka, wzmocnionym fizeliną, do docięcia 13-60-80 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Zadanie 4, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści płytkę systemu dwuczęściowego, składającą się aż z 4 hydrokoloidów z miodem Manuka, pewny system mocowania worka, łatwa wymiana, łatwe utrzymanie czystości, w rozmiarach do docięcia 45 mm/ 13-40 mm), 55 mm/ 13-50 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Zadanie 4, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści Worek kolostomijny systemu dwuczęściowego, z zapinką - po zamknięciu zapinki worek jest zamknięty, miękka warstwa ochronna na obu stronach (fizelina), beżowy z okienkiem, efektywny okrągły filtr węglowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. - Zadanie 4, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści Worek ilostomijny systemu dwuczęściowego z efektywnym okrągłym filtrem węglowym, obustronna warstwa miękka, beżowy z okienkiem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Zadanie 4, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści Worek urostomijny jednoczęściowy samoprzylepny 13-60 mm przezroczysty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Zadanie 4, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści worek ilestomijny otwarty, odpuszczalny, przeźroczysty, z łagodnym dla skóry pacjenta hydrokoloidowym przylepcem (4 hydrokoloidy) z miodem Manuka klasy medycznej, z filtrem, zamykane na rzep, przylepiec owalny z możliwością docięcia 13-60-80mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Zadanie 4, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści Pastę uszczelniająca do worków stomijnych w ekonomicznym opakowaniu 100g, z odpowiednim przeliczeniem gramatury - z liczby oczekiwanych 40 opakowań 60 g wynika, że Zamawiający oczekuje łącznie 2400 gram pasty – czyli czy oferując pastę w opakowaniu 100g należy zaoferować 24 szt. pasty 100g? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Zadanie 4, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści Cewnik zewnetrzny jednoczęściowy samoprzylepny z silikonu rozm O 25 mm, O 29 mm, O 32 mm, O 36 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany pod warunkiem podania zaoferowanego rozmiaru w kolumnie uwagi.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 3ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 27.10.2023