Poznań dnia: 2023-06-20

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonywanie przeglądów i napraw wraz z częściami zamiennymi klimatyzatorów oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw central wentylacyjnych, central klimatyzacyjno-grzewczych, agregatów chłodniczych w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/46/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących urządzeń - pakiet nr 1 (zgodnie z załącznikiem nr 2) - pozycje 90-95 dotyczące budynku Filia nr 2 Kowanówko ul. Sanatoryjna 2 W pakiecie nr 1 zawarto urządzenia klimatyzacyjne a w wymienionych wyżej pozycjach pojawiają się urządzenia związane z wentylacją - prosimy o więcej informacji odnośnie do specyfikacji tych urządzeń i ich parametrów.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla z pakietu nr 1 pozycje 90-95 dotyczące Fili nr 2 .

Zamawiający dodaje pozycje do pakietu nr 2 o treści:

| Budynek C- blok operacyjny | wentylacja wywiewno nawiewna | VENTUS | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek F | wentylacja wywiewno nawiewna | Dospel | 1 |
| Budynek A | wentylacja nawiewna | Dospel | 1 |
| Pracownia RTG | wentylacja wywiewno nawiewna | MIDEA KWF-12 HRD | 1 |
| Kuchnia | wentylacja wywiewno nawiewna | wywiew 7500m3/h nawiew 8000m3/h | 1 |
| Budynek E | wentylacja wywiewno nawiewna | SYSTEMAIR | 1 |

Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w tym zakresie.

Pytanie nr 2 Prosimy o udostępnienie wykazu filtrów podlegających wymianie w odniesieniu do central wentylacyjnych z pakietu nr 2. (załącznik nr 2) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie posiada takiego wykazu.

Pytanie nr 3
W celu wykonania oferty prosiłbym o przesłanie wymiarów filtrów HEPA 13 KNF-2-BP/SA/15 lub podanie danych dla aktualnego dostawcy tych filtrów
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie posada takiej informacji.

Pytanie nr 4

W opisie przedmiotu zamówienia - dot. Pakietu nr 1, zawiera on opis tylko dla klimatyzatorów split, natomiast w załączniku nr 2 - formularz cenowy, w filii nr 2 Kowanówko znajdują się centrale wentylacyjne. Czy ich przegląd będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia - dot. Pakietu nr 2? Jeżeli tak to prosilibyśmy o udostępnienie listy filtrów dla danych central
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i 2.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki