ZP/4873/D/23

Poznań, dnia 08-11-2023 r.

Dotyczy: zaproszenia w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę źródeł światła, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące zaproszenia.  Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania oraz   wyjaśnienia.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie: poz. 10, 11, 12, 13, 14, 15 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lamp LED typu filament w bańce matowej/mlecznej w marce Osram/Ledvance.

Wyjaśnienie:

W  odpowiedzi na pytanie Zamawiający dopuszcza w poz. 10 do 15 zaoferowanie lamp Led typu filament w bańce matowej/mlecznej z zastrzeżeniem, że zaoferowane produkty są równoważne o parametrach nie gorszych niż wpisane w OPZ przez Zamawiającego.