Kraków dnia: 2023-11-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz 
z dzierżawą analizatorów do diagnostyki molekularnej metodą PCR dla potrzeb Pracowni Wirusologii” – znak sprawy ZP/43/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr I zał. Nr 1.1 do SWZ formularz cenowy kol. 12 "termin ważności w miesiącach" Czy Zamawiający dopuści termin ważności 8 miesięcy dla wszystkich testów (poz. 1-15) zawartych w pakiecie nr I? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2 Dotyczy pakietu nr I SWZ rozdz. 9 pkt 9.1.7 oraz projektu umowy par 13 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dostarczenia Autoryzacji FDA dla odczynników/testów w pakiecie I? Prośbę motywujemy tym, iż nie jest to dokument wymagany na rynku europejskim. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3 Dotyczy pakietu nr I projektu umowy par 14 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie not korygujących w przypadku uznania reklamacji produktów? Wystawienie noty korygującej pozwoli na odliczenie kosztu pojedynczych wadliwych produktów od salda zobowiązań płatniczych i jest najwygodniejszą formą rozpatrywania pojedynczych reklamacji. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 Dotyczy pakietu nr I zał. 1.1 do SWZ Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia do testu nr 1 (Test do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim ryzyku - identyfikowanie typów HPV 16 i HPV 18, zgłaszanie innych typów wysokiego ryzyka w wyniku spulowanym) materiałów zużywalnych, w postaci zestawów pobraniowych (medium transportowego i szczoteczek cytologicznych) ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia do testu nr 1 materiałów zużywalnych, w postaci zestawów pobraniowych. Pytanie nr 5 Dotyczy pakietu nr I zał. 1.1 do SWZ Czy Zamawiający wrazi zgodę na rozbudowę tabeli nr 1 odczynniki laboratoryjne, celem zaproponowania wymaganych zestawów pobraniowych do pozostałych testów (za wyjątkiem testu 1). Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na rozbudowanie tabeli nr 1. Wymagane zestawy pobraniowe do pozostałych testów proszę wpisać w pozycji 15 tabeli nr 1 odczynniki laboratoryjne. Pytanie nr 6 Dotyczy pakietu nr I Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy przedmiotu dzierżawy - do 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Iwona Olejek