MODYFIKACJA    Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1: System holterowski pomiaru ciśnienia z akcesoriami

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYSTEM HOLTEROWSKIEGO POMIARU CIŚNIENIA Z AKCESORIAMI | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt zainstalowania sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx | xxx | xxx | RAZEM |  | RAZEM |  |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

W skład jednego zestawu wchodzi:

- rejestrator – metoda pomiaru oscylometryczna i osłuchowa (Korotkova) lub oscylometryczna, pomiar i rejestracja wartości tętna, cisnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego, rejestracja do 24 h lub 48 h, wbudowany wyświetlacz OLED, programowanie z poziomu urządzenia lub komputera, komunikacja USB, opcjonalnie funkcja dyktafonu.

- etui wielorazowe z paskiem,

- mankiet średni,

- przewód ciśnieniowy i łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego lub opcjonalnie dren z mikrofonem,

- kabel komunikacyjny USB,

- ładowarka i dwa komplety akumulatorów,

- dedykowane oprogramowanie na PC do odczytu i analiz danych

Parametry punkowane to:

| L.p. | Parametry Techniczne | Parametry punktowane/oceniane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czas rejestracji pomiaru min. 2 dni | Oceniany ≥48h – 10 pkt. ≤ 24 h – 0 pkt. Należy podać - ……………………………… |
| 2 | Liczba pomiarów w pojedyńczym badaniu min. 200 | Oceniany ≥ 400 – 10 pkt. 201-399 – 5 pkt. 200 – 0 pkt. Należy podać - ……………………………… |
| 3 | Pamięć nieulotna min. 200 pomiarów | Oceniany ≥ 400 – 10 pkt 201-399 – 5 pkt 200 – 0 pkt Należy podać - ……………………………… |
| 4 | Programowanie z poziomu | Oceniany komputera – 10 pkt urządzenia – 5 pkt Należy podać - ……………………………… |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- Dostarczenia, zamontowania, uruchowmienia Sprzętu na własny koszt i własnym staraniem,

- Przekazania Zamawiającemu w języku polskim szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konwerwacji sprzętu, kart gwarancyjncyh,

- Przeszkolenia presonelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym

- Wykonania w okresie gwarancji serwisu gwarancyjnego i okresowych przegladów (zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu w tym zakresie) bez pobierania z tego tytułu odrębnych opłat

UWAGA:

urządzenie musi być fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 2: Akcesoria do rejestratora typu holter - inne

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AKCESORIA DO REJESTRATORA TYPU HOLTER - INNE | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt zainstalowania sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx | xxx | xxx | RAZEM |  | RAZEM |  |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

W skład jednego zestawu wchodzi:

- system komputerowy do obsługi i sterowania holteriami procesor 2 rdzeniowy min. I5, RAM:16GB, dysk SSD:1TB,

- monitor 23 cale,

- drukarka laserowa czarno – biała

Parametry punkowane to:

| L.p. | Parametry Techniczne | Parametry punktowane/oceniane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monitor min. 23 cale | Oceniany ≥24 cale – 10 pkt. 23 cale – 0 pkt. Należy podać - ……………………………… |
| 2 | Drukarka laserowa czarno-biała – drukowanie stron w ciągu jednej minuty | Oceniany ≥ 50 stron – 10 pkt. 21-49 stron – 5 pkt. 1-20 stron – 0 pkt. Należy podać - ……………………………… |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- Dostarczenia, zamontowania, uruchowmienia Sprzętu na własny koszt i własnym staraniem,

- Przekazania Zamawiającemu w języku polskim szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konwerwacji sprzętu, kart gwarancyjncyh,

- Przeszkolenia presonelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym

- Wykonania w okresie gwarancji serwisu gwarancyjnego i okresowych przegladów (zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu w tym zakresie) bez pobierania z tego tytułu odrębnych opłat

UWAGA:

urządzenie musi być fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy