Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2: Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  
z obsługi sprzętu -  Zrobotyzowanego systemu do rehabilitacji kończyn dolnych.

|  | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚC WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |  |
|  | System prowadzenia rehabilitacji chodu w odciążeniu dynamicznym | TAK, podać |  |  |
|  | System zrobotyzowany do treningu na ziemi z uwzględnieniem treningu balansu | TAK, podać |  |  |
|  | Dwa zelektryfikowane koła napędowe oraz 4 koła kierunkowe umożliwiające skręt, jazdę w przód, tył i nawracanie | TAK, podać |  |  |
|  | Intuicyjny system śledzący ruch pacjenta, podążający za pacjentem w trakcie jego ruchu w sposób automatyczny (zrobotyzowany) | TAK, podać |  |  |
|  | Tryby pracy: jazda na wprost, tryb manualny – sterowanie przez pacjenta, sterowanie przez terapeutę z pilota ręcznego | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość chodzenia w przód, w tył, dynamicznego skręcania | TAK, podać |  |  |
|  | System dynamicznego odciążenia pacjenta do 55 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Min. 3 prędkości ruchy | TAK, podać |  |  |
|  | Odciążenie może być symetryczne lub asymetryczne sterowane z pilota | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość zmiany odciążenia w trakcie treningu bez konieczności jego przerywania | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę ok. 8 godzin | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary maks. 1.1 m x 0.85 m x 1.95 m | TAK, podać |  |  |
|  | Waga pacjenta do 135 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Wzrost pacjenta od 135 do 200 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Waga do 200 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wygenerowania raportu z treningu | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |

FORMULARZ ASORTYENTOWO - CENOWY

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zrobotyzowany system do rehabilitacji kończyn dolnych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt zainstalowania sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx | xxx | xxx | RAZEM |  | RAZEM |  |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY