Poznań dnia: 2023-11-15

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia wraz z akcesoriami” – znak sprawy SZW/DZP/134/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 1: Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści rejestrator - metoda pomiaru oscylometryczna, pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego, rejestracja do 72h, wbudowany wyświetlacz, programowanie z poziomu komputera, komunikacja USB, bez funkcji dyktafonu? Zwracamy uwagę, że wymagania w całości spełnia tylko jeden producent holterów ciśnieniowych co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 1. Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 2. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił do 45 dni od doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 ppkt 2: Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru. W szczególności zwracamy uwagę Zamawiające, że naliczanie kar za opóźnienie w reakcji serwisowej lub naprawie gwarancyjnej za każdą godzinę opóźnienia jest wymogiem znacząco odbiegającym od standardów rynkowych - Przyjęte jest naliczania kar za; "każdy dzień zwłoki". W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych oraz ich dostosowanie do przyjętego w branży poziomu i brzmienia. Odpowiedź: Jak SWZ. W powołanym paragrafie odniesienie jest do pojęcia zwłoki, a nie opóźnienia.

W zakresie części pytań, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie terminu na składanie  pytań a ich treść nie jest przytoczona w przedmiotowym dokumencie - komisja przetargowa postanowiła ich nie rozpatrywać.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki