Poznań dnia: 2023-11-23

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa krążków diagnostycznych do badania lekooporności, testów rynienkowych i podłoży do oznaczania lekowrażliwości.” – znak sprawy SZW/DZP/111/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający wykreśli z paragrafu 11, pkt. 1 zapis: "(...) jednak nie mniej niż 50 zł. (...)"? Wskazanie konkretniej, zbyt wysokiej wartości kary może być niewspółmierne do wartości zamówienia. Odpowiedź: Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać również funkcje stymulująca do należytego wykonania zamówienia, nawet w sytuacji gdy wartość danego zamówienia nie jest wysoka, bowiem każde zamówienie jest istotne z punktu widzenia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Czy Zamawiający wykreśli z paragrafu 11, pkt. 2 zapis: "(...) jednak nie mniej niż 30 zł. (...)"? Wskazanie konkretniej, zbyt wysokiej wartości kary może być niewspółmierne do wartości zamówienia. Odpowiedź: Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać również funkcje stymulująca do należytego wykonania zamówienia, nawet w sytuacji gdy wartość danego zamówienia nie jest wysoka, bowiem każde zamówienie jest istotne z punktu widzenia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Czy Zmawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach 87 i 88 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który służy jednocześnie do identyfikacji, oznaczania miana mykoplazm urogenitalnych, a także do oznaczania lekowrażliwości na antybiotyki? Tym samym czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wiersza nr 88? (metodyka w załączniku) Uzasadnienie: Wykonawca zgodnie z przeliczeniem zaproponuje Zamawiającemu 200 szt. testów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Czy Zamawiający wyłączy z pakietu następujące pozycje do odrębnego pakietu: - krążki: "Chinupristina/Dalfopristina" - "Test do wykrywania i identyfikacji patogenów bakretyjnego zapalenia opon mózgowych z uwzględnieniem Streptococcus agalactiae" - "Test do wykrywania patogenów wytwarzających karbapenemazy - metoda kolorymetryczna" - "MIC fosfomycyna+glukozo-6-fosforan" - "Test lateksowy dla pneumokoków" Umożliwi to dostęp do postępowania oferentowi i złożenie korzystnej cenowo oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki