Poznań dnia: 2023-11-21

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY- POPRZEZ ZAKUP SPRZETU DLA ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII :

zadanie nr 1 - Kardiomonitor  10 cali - 1 szt.” – znak sprawy SZW/DZP/142/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej 10,1” i rozdzielczości 1280x800 pikseli, pozwalający na wyświetlanie 12 krzywych dynamicznych i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pozostałe zapisy bez zmian

Zamawiający