Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 29 mógłby potwierdzić, czy zestaw powinien (tak, jak w zestawach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego) posiadać cewnik przezskórny o prostym kształcie. Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 29 mógłby doprecyzować, czy oczekuje zestawu dostępnego w rozmiarach: 9 CH i 12 CH i 15 CH (do wyboru przez Zamawiającego). Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zestawu dostępnego w rozmiarach: 9 CH lub 12 CH lub 15 CH (do wyboru przez Zamawiającego).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel