Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 17 poz.3 Prosimy o dopuszczenie papieru EKG Sedan SE-1201 o wymiarach 210x140x144 kartki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 329 bloczków. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 17 poz.4 Prosimy o dopuszczenie papieru EKG Lifepak, Philips, CardioAID o wymiarach 50mmx30m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 44 rolki. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 17 poz.10 Prosimy o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepak o wymiarach 107mmx23m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 48 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 17 poz.13 Prosimy o dopuszczenie papieru bez nadruku o wymiarach 112mmx25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 156 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 17 poz.14 Prosimy o dopuszczenie papieru do KTG BTL FC 700 z nadrukiem o wymiarach 215mm x 20 gdyż taki jest faktyczny rozmiar wymaganego papieru. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Projekt umowy - §5 ust. 4 Prosimy o dopuszczenie wyrobów opatrzonym w wymagane informacje na opakowaniu jednostkowym bądź na opakowaniu zbiorczym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Projekt umowy - §14 ust. 1c i 1d Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 14 ust. 1c i 1d projektu umowy zamiast zwrotu "wynagrodzenia brutto o którym mowa w art. 2 ust.1 umowy" wpisanie zwrotu: "wartości niezrealizowanej części umowy" Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel