Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy zamawiający w pozycji 9 pozycji 1 i 2 dopuści igłę do portów z możliwością podawania cytostatyków oraz przetaczania krwi. Sterylny wyrób medyczny, jednorazowego użytku dostosowany do używania w rezonansie magnetycznym o statycznym polu magnetycznym: maksymalnie 3,0 Tesli z zaciskiem do przerw w infuzji, skrzydełka do mocowania igły na skórze. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G z drenem 25 cm +/- 1 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowanie pozostałych parametrów SWZ. Czy zamawiający w pakiecie 9 będzie wymagał opakowania typu blister - pack? Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej oraz jakościowej. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel