Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Załącznik nr 1 - Pakiet 13: W celu uzyskania najlepszych efektów podczas skrawania materiałów twardych Zamawiający wymaga aby ostrza nożyków były platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną w celu zapewnienia odpowiedniej trwałości i ostrości żyletki? Taka specyfika ostrzy prowadzi do wydłużenia ich żywotności w szczególności przy pracy żyletki przy użyciu mikrotomów rotacyjnych. Pozostałe wymagania opisu przedmiotu pozostają zachowane. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel