Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 2 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie maseczki do podawania tlenu o długości drenu 200 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych z SWZ. Pakiet nr 8 Prosimy o dopuszczenie równoważonego filtra: ZASTOSOWANIE: -Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów WŁAŚCIWOŚCI: -Wykonanie: ABS, papier filtracyjny -Jednorazowy filtr do usuwania wirusów i bakterii -Wydajny przy niskich przepływach -Opakowanie: blister : 1 sztuka -sterylne przez EO, jednorazowego użytku -Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk -Gramatura filtra 30g-33g -Przestrzeń martwa 29 ml. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 12 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie kraników o objętość wypełnienia 0,32 ml. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 12 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie kraników bez znaczników. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 12 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie kraników z pokrętłem trójramiennym w kolorze niebieskim i czerwonym w celu identyfikacji linii. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 12 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie kraników o objętość wypełnienia 1,23 ml. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel