Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 35 poz.1: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu we wskazanym rozmiarze i o następujących właściwościach: Opatrunek donosowy wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej ze sznurkiem ułatwiającym wysunięcie tamponu. Optymalnie dobrana struktura gąbki zapewnia doskonałe właściwości hemostatyczne. Opatrunek dopasowuje się do anatomicznego kształtu jamy nosowej. Dostosowany do krwawień z nosa i pooperacyjnej hemostazy jamy nosowej oraz zatoki przynosowej. Czas rozbudowy ≤25 sek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. PAKIET 35 poz.1: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu we wskazanym rozmiarze i o następujących właściwościach: Opatrunek donosowy wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej ze sznurkiem oraz pokryciem z gazy hemostatycznej z karbometylocelulozy. Żelowa struktura gazy zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia. Dostosowany do krwawień z nosa i pooperacyjnej hemostazy jamy nosowej oraz zatoki przynosowej. Czas rozbudowy ≤ 25 sek Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel