Bydgoszcz dnia: 2023-11-28

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8775/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych, sprzętu do zaopatrzenia złamań i drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Ortopedii na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 125/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie nr 1 Zadanie 13 Materiał Kościozastępczy 1) Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści cylinder w rozm. 6x25mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2) Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści blok w rozm. 10x20x30mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 2 1) Zadania 35 Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści do zaoferowania i uzna za równoważne, kotwicę miękką do refiksacji obrąbka barkowego. Kotwica o średnicy 1.3 mm, ubrana w dwie nici? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2) Zadanie 42 Czy Zamawiający w punkcie 1 pisząc o kompleksowym urządzeniu do naprawy łąkotki, miał na myśli zakrzywiony w górę 20*, zakrzywiony w dół20* i prosty0* - jako kąt zagięcia igły i liczbę 135 jako 1.35 średnice igły? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający zgodnie z SWZ i formularzem cenowym wymaga wszystkie wymienione implanty tj. zakrzywiony w górę 20 stopni 1.35, zakrzywiony w dół 20 stopni, 1.35 mm, oraz prosty 0 stopni 1.35. Czy Zamawiający dopuści jeden rozmiar implantu 20 stopni zatrzywiony do góry i średnicy igły 1.35 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ i formularza cenowego bez zmian.

- Pytanie nr 3 1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo śródręcznego Poz1. Trzpień o poniższych parametrach Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ i formularza cenowego bez zmian. Poz.2. Szyjkę o następujących parametrach: Szyjkę ze stali nierdzewnej, dostępną w wersji z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm Szyjka z główką 4 mm, zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137°? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ i formularza cenowego bez zmian. Poz. 3 Panewkę o następujących parametrach: Panewkę ze stopu tytanu pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). Panewka dostarczana w komplecie z wstępnie zmontowaną wkładką z wysokousieciowanego, odpornego na ścieranie polietylenu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ i formularza cenowego bez zmian. 2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 28 – implant do zatoki stepu Tytanowy (stop TA6V ELI) implant do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej nabytej, wprowadzany do kanału i zatoki stępu. Kaniulowany, samogwintujący, gwintowany na całej długości, z otworem bocznym. Dostępny w 6 rozmiarach, 7-12, max średnica od 8 do 13 mm i w dł. od 13 do 18 mm. Sterylny, pakowany pojedynczo. W komplecie zestaw narzędzi z przymiarami do próbnej repozycji.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ i formularza cenowego bez zmian. 3. Czy Zamawiający dla pakietu 21 i 28 odstąpi z obowiązku utworzenia depozytu w ramach oferowanych endoprotez i implantów oraz wyrazi zgodę na dostawy w postaci Loaner Set maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zabiegi stawu nadgarstkowo-śródręcznego CMC oraz korekcji stopy płasko-koślawej są zabiegami planowanymi nie urazowymi, proponowana forma dostawy w postaci Loaner Set wydaje się w tym wypadku rozwiązaniem uzasadnionym zarówno merytorycznie jak i finansowo oraz korzystnym dla obu stron kontraktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ i formularza cenowego bez zmian.

- Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający może doprecyzować nazwę zamawianego stabilizatora? Czy chodzi o zewnętrzny stabilizator Ilizarow?-zad. 18 poz.1.1. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 2.Czy poz. 1.2 dotyczy zamawianego instrumentarium i czy instrumentarium należy dostarczyć w ilości 1 kpl czy 15 kpl? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z § 2 ust.2. 3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie do "banku" 1 kpl asortymentu a nie 15 jak jest w umowie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z § 2 ust.2. 4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie asortymentu do "banku" w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza termin utworzenia banku do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Pytanie nr 5 1) ZADANIE 5 POZYCJA 3: Czy zamawiający dopuści trzpień pierwotny cementowany w rozmiarach 9-18 (10 rozmiarów) pozostałe parametry zgodne z SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany

- Pytanie nr 6 - Dotyczy zadania nr 11- ZESTAW DO PRZYGOTOWANIA BOGATO PŁYTKOWYCH CZYNNIKÓW WZROSTU Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrumenty tj. wirówka, pojemniki na tuby separujące krew, przeciwwaga były dostarczane w formule LOANER SET czyli tzw. "Lotnej" - po wcześniejszym złożeniu zamówienia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy roz. 10. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH pkt. 10.3 SWZ Czy Zamawiający dopuści wyjaśnienia dotyczące treści przedmiotowych środków dowodowych? Zgodnie z SWZ Zamawiający przewidział tylko uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, dopuszczenie możliwości ich wyjaśnienia jest korzystne dla Zamawiającego i Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z art. 107 ust. 4. Ustawy Pzp. - Dotyczy §2 ust. 1 projektu umowy- załącznik nr 9 oraz §3 ust. 1 projektu umowy przechowywania- załącznik nr 10, pakiety 11, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 48 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu utworzenia banku do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy §2 ust. 19 projektu umowy- załączniki nr 9, pakiety 11, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 48 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowych do 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji razem z reklamowanym towarem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydłuża termin rozpatrzenia reklamacji do maksymalnie 5 dni roboczych oraz termin na wymianę wadliwego towaru na towar bez wad w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych. Nie wyraża zgody na dodanie zapisu o obowiązku dostarczenia reklamowanego towaru. Odbiór reklamowanego towaru leży po stronie Wykonawcy. Skorygowana umowa została przesłana na stronę prowadzonego postepowania. - Dotyczy zadania 29, 39, 40, 48 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wypełnienia formularza szczegółowego dla zadania: 29, 39, 40, 48. Szczegółowy formularz dotyczy kompletów/ zestawów i podania poszczególnych składowych oraz ich ceny zawartych w komplecie. Zadanie 29, 39, 40, 48 to produkty sprzedawane na sztuki w różnych rozmiarach, które nie składają się na komplet, a ich szczegółowe numery katalogowe dla każdego rozmiaru będą podane w formularzu cenowym w kolumnie "typoszereg rozmiarów". Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje i przekazuje skorygowany formularz cenowy na stronie prowadzonego postępowania. - Dotyczy zadania 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby implanty oraz instrumentarium w Zadaniu 33 koniecznie do przeprowadzenia zabiegu były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. "Lotnej", tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dotyczy zadania 34 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby implanty oraz instrumentarium w Zadaniu 34 koniecznie do przeprowadzenia zabiegu były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. "Lotnej", tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania 37 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby implanty oraz instrumentarium w Zadaniu 37 koniecznie do przeprowadzenia zabiegu były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. "Lotnej", tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania 29 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 3 średnicach 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z: - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka - Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji - Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału - Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania 32 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 7mm, 8mm i 9mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem w kształcie widelca do mocowania przeszczepu. Widelec z dodatkowymi otworami do przeładowania pomocniczych nici. Implant założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania 33 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: System składający się z: Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. Implant pakowany pojedynczo. (2 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo.(1 SZT) Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania 34 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania 37 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Zestaw do MPFL składający się z: 1. przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi - w celu znalezienia osi obrotu. 2. dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania 39 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. Dodatkowo możliwość wyboru implantu w komplecie z implantem drut udowy o średnicy 2,4mm długości 408mm zakończony grotem o średnicy 4mm. Drut zaopatrzony od strony grotu w miarkę do 200mm skalowana co 5mm, z drugiej strony zaopatrzony w oczko otwarte do przeciągnięcia nici Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania 40 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach. Śruba biokompozytowa do mocowania przeszczepu w kanale, zbudowana w 30% z dwufosforanu wapnia i 70% z PLDLA. Śruba z miękkim gwintem na całej długości. Gniazdo śruby stożkowe (w celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania). Rozmiary: Długość 23 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), pakowane z tulejką osłaniającą, długość 28 mm o średnicach 8-12 mm (skok co 1 mm), śruby o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzanie o długości 28 mm i średnicach 8-11 mm (skok co 1 mm) wraz z tulejką osłaniającą, długość 35 mm o średnicach 9-12 mm (skok co 1 mm). Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania 48 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem "Scorpion". Wraz z użyczeniem na czas trwania umowy wielorazowego narzędzie do szycia tkanki w barku FastPass Scorpion SL. Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie do obsługi jedną ręką. Urządzenie umożliwiające dostęp w ciasnych zakamarkach stawu barkowego. Narzędzie złożone z dwóch szczęk, jedna służąca do podawania nici, druga do złapania po przeszyciu przez tkankę. Ładowanie nitki odbywa się z bocznej części. Szczęka dolna tępa. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 7 Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia określonego w §2 ust. 6 projektu umowy oraz w §8 ust. 2 umowy przechowywania dot. bezpłatnego przekazania? Powyższe zapisy nie mogą być uznane za zgodne i prawnie skuteczne z art. 888 k.c. W przypadku opisanym w umowie bezwzględnie dojdzie do nadużycia prawa ze strony Zamawiającego oraz może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto należy uwzględnić takie przypadki, iż może dojść do pomyłki w dostawie, co nie jest równoznaczne z dokonaniem darowizny na rzecz Zamawiającego. Zamawiający jest Zakładem Opieki Zdrowotnej, gdzie może wystąpić zagrożenie życia pacjenta w przypadku niedostarczenia zamówionego przedmiotu. Zmawiający może w każdej chwili składać zamówienia u Wykonawcy zarówno na podstawie umowy jaki i zamówień. Taka konstrukcja prawna nie może być traktowana jako darowizna z art. 888 k.c., tylko należy ją traktować jako możliwość bezpodstawnego wzbogacenia. Biorąc pod uwagę powyższe należy bezwzględnie usunąć powyższe zapisy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 9, iż seria lub data ważności mogą zostać wskazane na dokumencie WZ dostarczanym z towarem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 19, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8: a. ust. 1 pkt 2 z "za każdą godzinę" na "za każdy dzień" b. ust. 1 Pkt 5 z 200 zł na 100 zł c. ust. 2 z 40% na 10%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej § 8 ust. 1 pkt. 5 z 200,00 zł do 100,00 zł oraz łączną maksymalna wysokość kar do 30% wartości umowy brutto w § 8 ust. 2. Skorygowana umowa została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania. 5. Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 3 pkt 2, iż dwukrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Zapytania do w/w postępowania, dot. umowy przechowywania: 1. Czy Zamawiający zmieni w § 8 ust. 1 wielkość depozytu na ilości uzgodnione między stronami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy przechowania bez zmian. Zapytania do w/w postępowania, dot. umowy użyczenia: 1. Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku ubezpieczenia w pkt 4 w części dot. uszkodzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania? Zakres niewłaściwego użytkowania oraz skutki powyższego mogą być znacznie szersze niż tylko uszkodzenie sprzętu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy przechowania bez zmian.

- Pytanie nr 8

- Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w zakresie Zadania 10, Zamawiający wymaga zaoferowania płytek w komplecie z wkrętami? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości wkrętów składających się na jeden komplet.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wymaga kompletu 8 śrub.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 15 poz. 8 wymaga zaoferowania w komplecie śruby kompresyjnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 15 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości od 74 do 312 mm zamiast od 70 do 315 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 15 poz. 31-33 dopuści możliwość zaoferowania śrub z gniazdem sześciokątnym zamiast torx?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

5. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w zakresie Zadania 15 poz. 43-45, Zamawiający wymaga zaoferowania gwoździ w komplecie z wkrętami? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości wkrętów składających się na jeden komplet.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga. 1 komplet obejmuje gwóźdź z 4 śrubami.

- Pytanie 9

1)

Dotyczy zadania numer 16 pozycja 1,2,3,4,5 - Płyty do złamań okołoprotezowych

Z uwagi na fakt, iż poniższe śruby sprzedawane są w różnych cenach zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych śrub wchodzących na komplet: NCB Periprostetic / Śruba NCB 4.0, dł. od 20-65mm

NCB Periprostetic / Śruby 5.0 okołoprotezowe, dł. od 10-20mm

NCB Periprostetic / Śruby NCB 4.0 rzadki gwint, dł. od 20-65mm

NCB Periprostetic / Zaślepka blokowana

NCB Periprostetic / 5.0 mm, dł. od 22mm-100mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Komplet obejmuje po 5 sztuk każdej śruby i każdej zaślepki.

2)

Dotyczy zadania numer 23: Mini kotwice do małych stawów

Czy Zamawiający dopuści asortyment o poniższych parametrach? Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 28.11.2023 r.